T A R T A L O M J E G Y Z É K :

- TERVLAPOK

1./	Helyszínrajz / forgalomtechnika					M = 1 : 500

2./	Parkolószinti-, földszinti, 1. emeleti alaprajz				M = 1 : 200

3./	2. emeleti-, 3. emeleti-, 4. emeleti,  5. emeleti/tetőterasz alaprajz	M = 1 : 200

4./	Homlokzatok, hosszmetszetek, keresztmetszetek			M = 1 : 200

- MŰSZAKI LEÍRÁSOK

1. Építészeti műszaki leírás

2. Könyvtár-technológiai  ismertetés

3. Tartószerkezeti műszaki leírás

4. Épületgépészeti műszaki leírás

5. Épületvillamossági műszaki leírás

6. Tűzvédelmi műszaki leírás

7. Terület kimutatás

- MELLÉKLET

Adatlap

Költségbecslés

Épületmodell

1. ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

Előzmények ,tervezési környezet:

Pécs a „határtalan város” sikeres EKF pályázata eredményeként több nagyszabású terv, fejlesztés megvalósítására nyílik lehetőség. Ezek közül az egyik a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont építése, mely több, meglévő könyvtár, gyűjtemény egy épületbe való integrálásával jön majd létre.

A szűken vett fejlesztési területen illetve tömbben további, több EKF projekt – Konferencia és Koncert Központ – kissé távolabb a Balokány – liget, s a Zsolnay (kulturális) negyed rehabilitációja várható.

A fejlesztési, tervezési terület jelenleg igen elhanyagolt, a Mecsekre való kedvező panorámán túl szinte csak kedvezőtlen tulajdonságokkal rendelkezik. Nagy forgalmú, zajos határoló közutak, déli oldalról vasút, északról „országúti építészet” (gyorsétkezde, benzinkút, áruházlánci típusépület) határolja. Nyugatról (a Sport utca túloldalán) nyomasztó rendőrségi épülettömb, a konkrét építési telken (hrsz: 40712) PEAC sportpálya, déli végén műemlékileg védett, megmentendő „bauhaus” vívócsarnok, keleti telekszomszédságában felújítandó paneles egyetemi kollégiumi épület áll.

Morfológiailag az építési telek  (egykori lőtéren) bevágásban található. Az északi és déli telekhatár között 2,50 -3,0 m –es  szintkülönbség van. A telek nyugati, Sport utca felőli oldalán lefedett, tiszta vizű élő vízfolyás, bent a telken öntözésre használt kútház található.

Forgalmi rend kialakítása:

A beépítési  koncepciót alapvetően meghatározó elem a 6-os főút forgalmát a Zsolnay úton bevezető, s észak-déli  irányban elvezető, vasútvonalat keresztező útszakasz és forgalmi kereszteződés/csomópont kialakítása.

Véleményünk szerint csak úgy adható jó válasz, megoldás, a pályázati kiírásban  megfogalmazott méltányolandó követelményekre; ha nem egyszerűen csak  forgalomtechnikai, hanem városépítészeti, építészeti szempontokat is figyelembe veszünk.. Tehát keresni kell jobb megoldást annál, mint hogy az építési telek 50 %-át  elfoglaló; a további, igényelt bővítéseket behatároló; a leendő campust az egyetemi „anya épületegyüttestől” a folyamatosan kialakítható zöldfelületet kettévágó; a műemlékileg védett vívócsarnokot zárvány-szigetként  körbefolyó forgalmi csomópontként kezeljük a fejlesztési területet.

Az átmenő országúti forgalomból származó kedvezőtlen környezeti hatások, és a campussal, Tudásközponttal  szemben támasztott elvárható körülmények  összevetéséből adódik az, hogy  a vasútvonalat  térszint alatt optimális keresztezni, egyébként minden kedvezőtlen környezeti hatás rázúdul nemcsak a Tudásközpontra, hanem  a környező épületekre is. A tervezett új nyomvonal térszint alá süllyesztése már a Zsolnay útnál megkezdődne, - így biztosítható a zöldfelület és a gyalogos forgalom (a meglévő campus) zavartalan átvezetése mind az Universitas mind a Vasvári Pál utca vonalában. A Bacsó Béla  út  50 m-es vasúti védősávban való keleti továbbvezetéséből adódó forgalmi kereszteződését térszint alá süllyesztett körforgalom kialakításával javasoljuk  megoldani. A Bacsó Béla út vasút menti folytatása (bővebb információ hiányában) elvileg  a Magtár utcáig folytatható, az egyes tömbök közötti (campus-Balokány liget) Zsolnay úttal való átkötésekkel. (Mindezt felülírhatja a Dunántúli Napló 2007. március 19.-i bizakodásra alapot adó híradása, mely szerint az elterelt 6-os út forgalmát a megszüntetendő vasútvonal nyomvonalán alakítanák ki.)

Beépítési koncepció:

Az említett felújításra, illetve rehabilitációra szoruló épületeken kívül jelenleg nincs meghatározó, markáns épület, tereptárgy a fejlesztési területen, mely „igazodási pontként” szolgálna. Majd az lehet - azzá kell válnia - a párhuzamosan pályáztatott Konferencia és Koncert Központnak, mely a kiépülő campus-Balokány – tó  felőli lezárását, - az Universitas utca keleti kapuzatát képezheti.

Nyugati kapuként ennek ellenpontjaként  a ’48-as térnél lévő épület átalakításával tervezett rektori hivatali épület állna. Ezáltal a két kapuzatot összekötő Universitas utca a leendő campus északi fő közlekedés tengelyét képezi. (Jellemzően gyalogos forgalommal, mivel a járműközlekedés a campus körbejárhatóságával biztosított)

A campus északi lezárásaként (egyelőre) adottságként kezelendő „országúti” kereskedelmi épületek, létesítmények lokalizálására a három érintett telket körbefogó épület magas pergola/keret rendszert javaslunk építeni,- mely sűrű változatos évszakoknak, földrajzi fekvésnek megfelelő növénytelepítéseivel függőleges örökzöld falat /tetőt képezne az érintett telkek körül.

A belső gyalogos forgalmi tengely a Vasvári Pál utca gyalogos forgalmának „átvezetésével” az Universitas utcával párhuzamosan szerkesztett gyalogos promenáddal alakulna ki. Erre felfűzhető a leendő Tudásközpont; a Konferencia Hotel-szárnnyal bővített, felújított kollégium; folytatásként érintené/átmetszené a szükségszerűen nagy kiterjedésű, vasút felőli „hang-gátló” épületszárnnyal lezárt KKK épülettömböt, és vizuális lezárásként a Balokány – ligetben álló pécsi organikus  formajegyeket hordozó pavilon épülethez érkezne.

A campus déli térfalú lezárását az 50 m-es vasúti védőtávolság vonalára szerkesztett építési vonal adja meg, amely a jelenlegi rendőrségi épülettömb déli térfalának folytatása.

Így erre  a „bázisvonalra” állna a Tudásközpont, a javasolt kollégiumi hotelszárny bővítés és a KKK vasút felőli épület térfala. Ezáltal délről egy  oldalkertekkel megfelelően tagolt, de városiasan zártsorú utcaképi térfal alakulna ki.

A térfal és a vasút közötti védősávban a Bacsó Béla folytatásaként új út alakulna ki, csillapított forgalmú átvezetéssel. A javasolt/tervezett épületek járművel történő kiszolgálása, telken belüli és kívüli parkolóhelyeinek megközelítése itt történne, - a gyalogos és járműforgalom szintbeli szétválasztásával. Erre az északi és déli telekvégek közötti, meglévő terepszint különbség  miatt adódik lehetőség, amelyet nem egyszerű támfal töréssel zárunk le, hanem a támfal elé épülő födémsávval „lelépcsőzzük” azt. Így, ahol a változó szintmagasság lehetővé teszi- alul parkolósáv, felül rakpart-szerű sétány alakulhat ki, növényzettel, szoliter fasorokkal, feljáró/alátámasztó lépcsőkkel megfelelően tagolva, teljes hosszában, - a felújítandó vívócsarnoktól a tervezett KKK-ig.

Ezáltal biztosítható a campus-tömb járművel történő körbejárhatósága, megközelítése illetve belső nyugalmának, gyalogos forgalmának zavartalansága.

A promenádra  való felfűzéssel kialakítható az egyes épületek előtti, kisebb  saját fogadó előtér, piazza,  mely biztosítja előkészíti az épületek saját belső világát.

Építészeti koncepció:

Az  építészeti koncepció kialakításánál a kiírásban megfogalmazottakat igyekeztünk figyelembe venni az alábbiak szerint:

- Az épület mint kapu hangsúlyozása, nyitottság a minden irányból érkezők számára

- Legyen meg az épület megközelítésének, bejárásának „felfedezésének” tudati, érzelmi útvonala

- Legyen védelem a környező közúti,vasúti hatásoktól, s ezzel együtt a nyugalom, időtlenség, állandóság érzete

- A tetőfelület mint közpark legyen használható, s ezzel együtt a panoráma lehetőségei legyenek kihasználva mind a külső,mind a belső terekben

- Belső strukturális  átláthatóság, az épület kiismerhetősége, használati, funkcionális követelmények  teljesüljenek

- Az épület telepítésénél zajfogó, tér lehatároló épülettömegek elhelyezésével igyekeztünk a belső terek védelmét illetve az  épület előtti  fogadótér homogenitását biztosítani. Így a vasút felőli javasolt építési vonalra telepített magas „pengeépülethez” két oldalról,  a telek  északi és déli telekhatára között emelkedő, két ék alakú „hídfő” épülettömeg csatlakozik mely közparkként a  tetőszinten is folytatódik. Ezek között alakíthatók ki a saját,  védett-külső és belső- terek. A kívül kaszkádos vízfelülettel tagolt, lépcsőzetes, az épülethez méltó fórum folytatódik az épületbelsőben is, amely észak-déli irányban hangsúlyos kapukon át, városi köztérként is átjárható.

Belül strukturálisan jól értelmezhető, áttekinthető belső tér jön létre, két oldalon fellépcsőzött  olvasói galériák közötti nagy légterű fogadó előcsarnokkal. E terekből biztosított a panoráma kilátás a Mecsek irányába.

- A két oldali „ölelő kar” füvesített campus-dombként a tetőszinti közparkba való külső feljutást is biztosítja. Ezek a kelet-nyugati irányú gyalogos promenádra vannak felfűzve melyeket átjáró kapunyílások hatnak át. Így minden irányból biztosított a fogadás,  a Tudásközpont  „ erőterébe” való megérkezés érzete.

- Az épület telepítésénél igyekeztünk kihasználni a terület lejtését, az északi és déli telekhatárok közötti, bevágásból származó  2,50-3.0 m terepszint különbséget. A földszinti padlóvonalat az északi telekhatáron futó Universitas utca telek előtti „inflexiós pontjára illesztve (+ 134,00 mBf ) a déli telekhatáron a meglévő terepszinthez  közel azonos parkoló/kiszolgáló szint alakítható ki.

- A feljáró campus-dombok beépítetlen északi oldalán egyelőre támfalak közötti füvesített földrézsű található. Itt lesz lehetséges - a kiírásban is igényelt - további telek beépítés. Javaslatunk szerint ide, az „elvesztett” egyetemi sport-területek visszapótlására van mód – teremsportok játszására alkalmas edzőtermek, illetve edző úszómedence (10 / 25 m) formájában.

- További meglévő morfológiai adottság, az építési telek közelében felbukkanó élő, folyóviz felhasználása az épület előtti teresedés, piazza, kaszkádos vízmedencéjének táplálására és épületgépészeti hűtőközegként való hasznosítására.

Funkcionális elrendezés:

A pályázati kiírásban megfogalmazott területi, funkcionális és helyiségigények az alábbi épületszinteket illetve főbb funkciócsoport-elrendezést eredményezték.

Előtte általánosan megjegyzendő, hogy a déli határoló térfalat adó keskeny, magas „pengeépület” alapterületi szintje minden szinten azonos. Míg a „ház a házban” elven a nyilvános tereket befogadó társadalomtudományi szakgyűjtemény és közművelődési szakgyűjteményi könyvtár lépcsős „könyv piramisok”  galéria szintjei fölfelé (nyilvánvalóan) csökkenő alapterületet képeznek. Így ezek fölsőbb szintjein a kisebb helyigényű tércsoportok, különgyüjtemények kerültek elhelyezésre.

1.szint:	parkoló, mozgókönyvtári-, épületüzemeltetési helyiségek, parkolószinti személy és teherbejáratok, lépcsöházak/üzemi és közösségi bontásban.

Földszint:	fogadótér/előcsarnok nyilvános és ellenőrzött területi zónákkal.

Nyilvános terek: átmenő előcsarnok, információ, közönségforgalmi ruhatárak, vizes blokkok, kávézó, osztható előadó- és konferencia termek, felnőttoktatási terem, könyv és papírbolt, automatikus kölcsönzés, PC katalógusok.

Ellenőrzött terek: kölcsönző részleg, folyóirat olvasó, PC terem, nyelvi laborok, biztonsági szolgálat, épület felügyelet, könyvtárosi irodák, központi sokszorosító, lépcsőházak.

1.emelet:	Nyilvános terek: szaktájékoztatás, mozgólépcsővel irányított látogatói forgalom elkülönített oldalakon: Társadalomtudományi Szakgyűjtemény: szabadpolcos tér olvasó galériák, Világbanki Külön Gyűjtemény, kutató szobák. Közművelődési Szakgyűjtemény: szabadpolcos tér olvasó galériák, Nemzetiségi Gyűjtemény, önálló Gyermek Könyvtár.

Ellenőrzött terek: galériázott, kétszintes, tömör raktárak Társadalomtudományi Szakgyűjtemény és KöM részleg részére elkülönítve, elkülönített könyvszállító munkagalériák.

2.emelet:	Társadalomtudományi Szakgyűjtemény: csoportos tanulószobák, olvasótéri galériák, PC terem

Közművelődési Szakgyűjtemény: szabadpolcos tér, olvasótéri galériák, csoportos tanulóhelyek, kutatófülkék, Ability-gyűjtemény.

Ellenőrzött terek: digitalizáló, feldolgozói irodák, könyvkötészet, restaurálás.

3.emelet:	Társadalomtudományi Szakgyűjtemény: EU terminológiai és dokumentációs központi könyvtárosi irodák.

Közművelődési Szakgyűjtemény: Helytörténeti Gyűjtemény, védett, ritka könyvek gyűjteménye, kutatóterem.

Ellenőrzött terek: szerver szoba, informatika, könyvtár igazgatóság, műszaki menedzsment, Társadalomtudományi Szakgyűjtemény igazgatósága.

4.emelet:	Társadalomtudományi Szakgyűjtemény: Georg Brunner gyűjtemény, régi jogi anyag/kutatószoba.

Közművelődési Szakgyűjtemény: Kelemen-Szikrai hagyaték, Csorba Győző emlékszoba, Zenei részleg, Pécsi Hangtár és hagyatéki részleg, Zeneterem.

5.emelet/tetőterasz szint:

Nyilvános „Közpark”-ként is megközelíthető tetőterasz illetve kilátó, önállóan üzemeltethető kilátó étterem, referensz könyvtár, épület gépészeti tér

Az épület csökkent képességűek számára – minden funkciójában – egyenértékűen használható kialakítású.

Alkalmazott anyagok:

A Tudásközpont által közvetíteni kívánt üzenetet (méltóság, állandóság, „tudás mint hatalom”) az alkalmazott anyagok, színek is segítik alátámasztani. Jellemzően a kő, fa üveg, (árnyékoló zsaluzia), festett „tükörbeton”, anyagokat használunk, - mely kiegészül „a közvetlen természeti” a víz, pázsit felületekkel.

Ugyanazon anyagok felületei, textúrális megdolgozottságának többféle bemutatásával igyekszünk változatossá tenni, és egyúttal a fogyatékkal élők részére további plusz információt adni/vezetősávok.

A homlokzaton három textúrában jelenítjük meg a világos, mediterrán, „napszítta” kőburkolatot: a füvesített hídfő épületszárnyak támfalai vízszintes tagolásban rakott rusztikus kőburkolat, idővel növényzettel benőve, befuttatva. A „pengeépület” homlokfalai tömör masszív hatásúak, (D-i homlokzat felől akár nagy könyvespolcra is lehet asszociálni). Ezek csiszolt (de nem fényes), a kőkiosztás „véletlen könyvgerinc-szerű” szélességű, azonos sor magasságú élek, fény - árnyék hatásán alapul, - mint megannyi könyv látványa.

Az épületet keretező pengefal, párkány-él és bütüfal ugyanezen kő fűrészelt változata null  - hézagban, fúgamentesen rakva.

A rusztikus kőfelület kivételével, kisebb mennyiségben ez utóbbi felület még a belső terekben is megjelenik. Majd ezt az előcsarnok lépcső pofafalain és az első emeleti galéria mellvédjén a natúr textúrájú faburkolat, mely akusztikus változatban a nagyelőadói terekben is látható. A könyvespolcokból eredően minden közvetett módon itt is megjelenik, - de mindet kitölti a rengeteg könyvgerinc látványa. A felfelé visszalépcsőzött olvasói galériák hátfalai mint könyvespolcok, hatalmas lépcsős könyvpiramist eredményeznek. Ezen könyvespolc falak felületét „véletlen-szerű” kiosztásban polc-sor magasságú változó hosszúságú színes üvegsávok szakítják meg, melyek a piramis belsejét, amúgy megoldott belső fényviszonyait teszik érdekesebbé a beszűrődő színes fénycsíkokkal.

2. KÖNYVTÁRTECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Könyvtártechnológiai szempontból

- a látogatói és személyzeti útvonalak, bejáratok

- nyilvános és zárt/ellenőrzött zónák, állományvédelem

- kapacitások, szállítási útvonalak

- ergonómiai szempontok játszanak kiemelten fontos szerepet.

Épülettömegek tagolása alapján a létesítmény az alábbi egységekből tevődik össze:

-”pengeépület”

- kétoldali „hídfő/tetőfeljáró” épületrész

- nagy könyvtár-csarnok, melyben két lépcsőzött „könyv piramis” áll, (ház a házban) a két fő könyvtári egység Társadalomtudományi Szakgyűjtemény és Közművelődési Szakgyűjtemény területi és szervezeti igénye alapján.

Az építészeti, tervezési koncepcióban ismertetett új épület adottságaiból származó geometriai határokon belül a könyvtár-technológia az  alábbiak szerint működtethető:

Látogatói és személyzeti útvonalak, területek:

A látogató és személyzeti útvonalak/területek az épületen belül teljesen el vannak választva. A két fő rendező elv:

-  vízszintes értelmű elválasztás lényege hogy a kiszolgáló tevékenységek a  „pengeépület”-be lettek elhelyezve. A közönségforgalmi területek viszont jellemzően a könyvtártérben illetve a „könyvpiramis”-okban” találhatóak. A közönségforgalmi területek továbboszthatóak nyilvános és zárt/ellenőrzött zónákra. A nem közvetlen könyvtári funkciójú, nyilvános területek (eltérő nyitvatartási idővel) az alábbiak:

- Előcsarnok állományvédelmi kapukon kívüli területe,

- Konferencia- és előadótermek, illetve kiszolgáló helyiségei

- Földszinti kávézó, V. emeleti étterem és referensz könyvtár, kilátó terasz és bár

A két zóna csatlakozó határvonalán az emeleti szinteken hidak biztosítják a kapcsolatot. A csatlakozó hidak is megosztottak közönségforgalmi és kiszolgáló területekre. A keleti és nyugati oldalon található személyzeti lépcsőházakhoz csatlakoznak a személyzeti hidak is.

- függőleges közlekedési útvonalak elválasztására két – két függőleges közlekedő magot alakítottunk ki. A két szélső (keleti és nyugati) lépcsőházak a kiszolgáló funkció területéhez, míg a déli főbejárat két oldalán található lépcsőházak a közönségforgalmi területhez tartoznak. (Itt is hangsúlyozzuk hogy a lépcsőházak füstmentes lépcsőházak és riasztás esetén menekülési útvonalként mindenki számára használhatóak.)

Kapacitások, szállítási útvonalak:

-  A parkoló szint akár gyalog (mivel külső parkolóból jön) akár gépkocsival érkezik a látogató vagy a dolgozó föl a földszintre az ellenőrzött déli bejáraton az előcsarnokba, vagy a szabad, északi feljáró lépcsőkön az épület előtti piazzára jut.

- A könyvtár feltöltése, teherszállítás elvileg mind a 4 lépcsőház liftjeivel, teherliftjeivel, - a nyugati oldali a tetőterasz éttermét is szolgálja, míg a keleti oldali csak a könyvtárét.

A mozgókönyvtári buszgarázs pozíciója/feltöltése miatt a tömör raktár és mozgókönyvtári függőleges szállítási kapcsolat a közép-nyugati felvonóval történik.

- A tömör raktárak és a nyilvános katalógus és információs tér – kölcsönzés közvetlen összeköttetése a földszint fölötti „mezzanin” szinti szerviz galériával van megoldva.

- „Könyvpiramis” szintenként csatlakozik a kiszolgáló területhez tartozó személyzeti függőleges közlekedő maghoz, ahonnan a  teherliftek használatával a szabadpolcos könyvkiválasztó tér könnyen feltölthető.

Nyilvános és zárt/ellenőrzött zónák, állományvédelem:

Az állományvédelmi kapuk körültekintően úgy lettek elhelyezve hogy a könyvtár látogatók azokat megkerülni nem tudják – közelükben a biztonsági szolgálattal -, az állomány védelem teljes körűen biztosítható. Ezek:

- Az előcsarnokban a leérkező mozgólépcső vonalában (észak-déli irányban) megosztva az előcsarnokot ellenőrzött és nem ellenőrzött területekre.

- A közönségforgalom számára kialakított középső lépcsőházak földszintjén illetve a parkoló szinten az ellenőrző pontokkal szemben.

A közönségforgalmi és kiszolgáló funkciók határvonalán található nyílászárók kártyás beléptető rendszerrel ellátottak lesznek.

Ergonómiai szempontok:

Az Északra tájolt könyvtár csarnok és a felette lévő – szintén Északra tájolt – donga felülvilágítók biztosítják az egyenletes, szórt fényt közvetlen napsugárzás kizárásával.

3. TARTÓSZERKEZETI MŰLEÍRÁS

A tervezett épület három önállónak tekinthető, de az alagsor és a tető által összekapcsolt részből áll. Az épület teljes szélességén végigmenő két raktári és iroda tömb szerkezetileg egyszerű vasbeton doboz. A monolit vasbeton falak és oszlopok 5m-es raszter távolságban állnak, igazodva a tömör raktárak jelentős terhéhez. A tömör raktár vasbeton szerkezete merev és tűzbiztos. Az épület belseje felé a födémek konzolosan túlnyúlnak az oszlopsor vonalán. A két olvasó galéria piramist formálóan felfelé haladva egyre csökkenő alapterületű födémeit teljes egészükben monolit vasbeton szerkezettel tervezzük. Az alátámasztások elvi távolsága itt is 5x5m, de az egyik piramis alatt helyezkednek el a nagytermek. A nagytermek fölötti födémen jelentős méretű alsó bordák váltják ki a födémről induló oszlopokat. A piramisokat a raktári szárnnyal két-két híd köti össze, ami szerkezeti szempontból kedvező, merevítő hatású. Az egybefüggő szerkezetek méretei így elérik az 50-60 métert, a dilatáció nélkül egyben megépíthető kiterjedés felső határát. Jelentős hőmérsékletingadozás nem terheli a szerkezetet, mert belső kondicionált térben lesz, az építés közbeni zsugorodás hatását megfelelő építési sorrenddel kell majd kiküszöbölni. Az épület külső határolása a raktári tömb esetén tömör fal, a piramisok külső tér felé eső oldalain a födémekkel jól merevített, bekötött üvegfal. A főbejárati homlokzat üvegfelületét a nagy magassághoz méretezett acélszerkezetű merevítő-tartók támasztják az üveg belső oldalán. A piramisokat magába foglaló tér lefedése két karcsú, magas vasbeton főtartóval lehetséges 45m körüli szabad nyílással. A két főtartó a raktárépületek két lépcsőházi belső falára és a főbejárat két tömör pofafalára támaszkodik. A szerkezeti méretek az áthidalás nagyságával szinkronban vannak, a 45 méteres szabad nyíláshoz 3,50 - 4,0 méteres tartómagasság járul. A két főtartó közötti üvegtetőt a főtartókkal monolitikusan egybeépített, szintén jelentős magasságú karcsú gerendák tartják. A főtartók merevítése az összekötő gerendákkal biztosított, nem jöhet létre a nyomott övek elcsavarodó kihajlása.

A piramisok fölötti tetőben északra tájolt felülvilágító dongák vannak. A dongák közötti födémsávok lefedésére előregyártott, feszített elemek szükségesek a kis szerkezeti magasság és a dongák kialakítása miatt. A fesztáv 24 és 34 méter között változik, ami a meglevő technológiai lehetőségek felső határán van de megvalósítható. Az épületen keret alakban körbefutó felső árnyékoló tető szintén vasbeton, a homlokzat előtt álló csaknem 20 m magas oszlopok tartják a függőleges irányú, nem jelentős terhüket. A magas oszlopok merevítését a raktári tömbökkel való összeépítésük biztosítja, így nagy kihajlási hosszuk ellenére is megfelelnek.

Az épület helyén jelenleg alapozásra nem alkalmas vastag feltöltés van, melynek eltávolítása után automatikusan kialakul a -1.szint padlószintje. Az alapozásra alaplemezt tervezünk, amelyre a pillérek nagyon különböző nagyságú terheket adnak át. Az alaplemez vastagságának változtatása a különböző tehernagyságok szerint nem lenne célszerű, ezért inkább az állandó vastagságú alaplemezt egy-egy pontalappal gyámolítjuk, ha önállóan az aktuális teherre nem felel meg.

4. ÉPÜLETGÉPÉSZETI MŰLEÍRÁS

Az épület várható vízigénye	38,0 m3/nap

Technológiai vízigény (nyári időszakban): 	90,0 m3/nap

Összesen: 		 128,0 m3/nap

A várható napi melegvíz igény, 22 m3/h , 45C-os használati melegvíz, amelyet hőcserélő blokkal állítunk elő hideg, melegvizes tárolók közbeiktatásával.

Nyári időszakban a használati melegvíz előállítására napkollektoros rendszert kívánunk alkalmazni. A vákumcsöves napkollektorok a lapostetőn a felülvilágítók előtti sávban lesznek felállítva. A napkollektoros rendszer közvetítőközeges rendszer puffer tárolókkal.

Az épület hőellátását a közeli hőerőműből indulófűtési távvezetékre alapozzuk.

Az épületbe külön szekunder hűtőket tervezünk a légtechnika, a hideg melegvizes fűtés, a padló illetve szerkezetfűtés valamint a radiátor fűtés számára. Mindegyik fűtési kör a mindenkori terhelésnek megfelelő szabályozással van ellátva. A napkollektoros rendszert nem csak a HMV ellátás előállítására, hanem az abszorpciós hűtőgép működtetésére is felhasználhatjuk oly módon, hogy a hűtőgép hőigényét a napkollektoros rendszerrel fedezzük.

Csúcsigények fedezésére a távfűtési rendszert illetve a csúcsüzemű gázkazánt irányozzuk elő.

Az átmeneti időszakra fellépő hűtési igényre csavarkompresszoros, léghűtésre kondenzátorral üzemelő hűtőgépet javasolunk. Az abszorpciós géphez kapcsolódó hűtőtorony az északi homlokzat előtti dombnál kialakított süllyesztéknél helyezzük el. Az épületben kétféle hűtött vízrendszert alakítunk ki. A 7/13 C-os rendszerre kötjük a légtechnikai rendszerek felületi hűtőit és az FC rendszert, míg a 18/21C-os rendszer szolgálja ki a hűtőmennyezeti rendszert valamint a szerkezethűtő rendszert.

A többszintes nagy helyiség (illetve helyiségcsoport) saját szabályozóegységgel rendelkezik.

A többszintes nagy belső térhez kapcsolódó könyv piramisnál a relatíve kis hűtési/fűtési igény miatt födémszerkezetbe beépített hűtöttvíz/fűtési hálózat a kellemes légállapotot, míg a szabadpolcos rész melletti nyitott térrész az elárasztásos légbevezetés és a korlátokba épített hűtő/fűtő panelek. Az előcsarnoknál is tervezünk szerkezethűtő/fűtő rendszert.

A külső nyílászárók melletti helyiségeknél (fűtőmennyezet) és frisslevegős egység igen nagy hűtési (160 W/m) teljesítményt biztosít. Az egyedi légtechnikai rendszereket, az előadótermek, a tömör raktárak, étterem – konyha stb. részére alakítjuk ki. Az előadótermeknél, zenetermeknél is tervezünk páratartalom szabályozást. A nagyméretű aulánál szökőkutat/díszmedencét javasolunk kialakítani ennek biztosítása céljából.

Energiatakarékosság érdekében az egyes gépészeti rendszerek követik a mindenkori terhelést. Így a friss levegő mennyisége folyamatosan szabályozható.

A gépészeti rendszerek kialakításánál akusztikai elemek csillapítók beépítésével biztosítjuk az előírt zajszintet.

5. ELEKTOMOS MŰLEÍRÁS

A villamos tervezés alapjául az építész kialakítás, az ennek megfelelően telepített könyvtár-technológia és kiszolgáló épületgépészet szolgált. A tervezés további alapját a vonatkozó szabványelőírások és rendeletek képezték.

Teljesítményadatok:

Világítás:	160 kW

Technológia:	50 kW

Épületgépészet:	100 kW

Beépített teljesítmény összesen:	310 kW

Egyidejű teljesítmény (ei=0,75):	230 kW max.

Az épület ellátása 20 kV-os földkábellel történik. A könyvtárépületben 20 kW fogadó, trafó 0,4 kV-os főkapcsoló helyiségek kerülnek telepítésre, ebből részben közvetlenül, részben alelosztókon keresztül lesznek megtáplálva az egyes fogyasztók/fogyasztócsoportok. A főkapcsoló berendezés távkikapcsolásra alkalmas megszakítót tartalmaz a betáplálásban. Az alelosztók szintenként, ezen belül fogyasztócsoportonként lesznek telepítve. Így lesznek szintenkénti általános célú elosztók, technológiai berendezések és gépészeti rendszerek számára önálló elosztók.

Világítási berendezés:

Üzemi általános világítás lesz kiépítve a gazdaságos üzemeltetési és optimális létesítési költségekre figyelemmel főleg kisülőcsöves világítótestekkel. A kiválasztásnál figyelembe lesz véve továbbá az adott helyiség jellege és tűzveszélyességi osztálya.

Jellemző megvilágítási értékek:

Könyvraktári-, olvasótermi könyvespolcok esetében

függőleges síkon mérve	min. 200 lx

Olvasótermek/olvasóhelyek	400 lx

Számítógépterem/számítógépes munkahely	500 lx

Iroda jellegű helyiségek, könyvkötészet	300 lx

Gépészeti terek	100-200 lx

Közlekedők	100-200 lx

Többfunkciós helyiségek esetében funkciók szerint előírt legmagasabb megvilágítási érték lesz biztosítva. A fenti megvilágítási értékek előírt minimumként lesznek figyelembe véve, ettől eltérés csak felfelé lehet. Az üzemi világítás részeként éjszakára külön kapcsolható őrvilágítás lesz kialakítva - vagyonvédelmi okokból. Tartalék világítási berendezés létesül a menekülő utak megvilágítására (szükségvilágítás) és a menekülő utak mentén a kijáratokhoz (irányfény-világítás). A tartalékvilágítási lámpák saját akkumulátorral rendelkeznek, min. 1 órás üzemidőre méretezve.

Az épülethez kapcsolódó saját külső világítások az épület hálózatáról lesznek ellátva. Ezek üzeme alkonykapcsolóról és kapcsolóóráról vezérelt lesz. Szükség esetén a jelenlegi közvilágítás korrekciójával kell számolni.

Technológiai fogyasztók:

A könyvtár alábbi berendezései tartoznak ide:

- strukturált számítógép-telefon hálózat rendszer

- oktatási célú berendezések (vetítők, hangosító- és konferenciakészülékek, R-TV kábelhálózat, zeneműtár audió ber., stb.)

- sokszorosító berendezések (fénymásolók, printerek, CD-ROM írók)

- állományvédelem berendezései, valamint a nem nyilvános övezet határán telepített beléptető rendszerek

A fenti berendezések/rendszerelemek számára biztosítva lesz a gépkönyvük, valamint a rendszerterv által előírt módon a villamos energia. Az egyes kiemelt berendezések számára offline szünetmentes áramforrás kerül betervezésre (számítógépek). Az energiaellátáson túlmenően biztosítva lesz az információs vezetékek számára az erősáramú vezetékektől szeparáltan szerelt tartószerkezet (védőcső, kábeltálcák, padló- és parapetcsatornák).

Épületgépészeti fogyasztók:

Az egyes gépészeti berendezések/rendszerek energiaellátása és a vezérlés/jelzés biztosítása a szakági tervezői előírások, gépkönyvi és egyéb előírások - pl. BM-TOP - szerint biztosított lesz.

A lift vészjelzések épületen belül az információs pultoknál, míg a szellőzési, fűtési rendszerek összevont hibajelzései a portára lesznek kivezetve.

Az épületben épület felügyeleti rendszer lesz telepítve.

Általános célú gyengeáramú rendszerek:

A villamos tervezés az épületbe telepített tűzjelző hálózattal, valamint idegen behatolás elleni hálózattal számol. A tűzjelző központ és a riasztó jelzőközpont a biztonsági szolgálatnál lesz elhelyezve, ahol 24 órás szolgálat van. Az így biztosított telefonon történő bejelzésen kívül a tűzoltóság/rendőrséghez megoldható automatikus bejelzés-telefonvonal vagy rádió adó segítségével is.

Szerelvényezés, vezetékezés:

Frekventált helyen a szerelvények süllyesztettek, a vezetékek takartan szereltek. Kevésbé frekventált helyen falon kívüli szerelésmód lesz előírva (gépészeti helyiségek, raktárak, stb.). Az épületen belül szerelt erősáramú vezetékek rézerűek lesznek.

Érintésvédelem:

Az érintésvédelem módja TN-rendszer (nullázás), kiegészítő érintésvédelemként törpefeszültséggel és áramvédő kapcsolással kiegészítve.

Villámvédelem:

Az épületre a 2/2002(I.23.) BM r. szerinti villámvédelmi berendezés kerül. A belső villámvédelem/túlfeszültségvédelem a gyengeáramú berendezésekre tekintettel biztosított lesz.

TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET

Tűzvédelmi koncepció:

Az épületet hat jellemző tűzszakaszra bontjuk. Ebből a legfontosabb tűzszakasz a társadalomtudományi- és a közművelődési szakgyűjtemények együttes szakasza. Mivel ez a tűzszakasz igen nagy tűzterhelésű, – értékes könyvállomány  -  a tűzvédelmet alapvetően két rendszerrel kívánjuk megoldani:

- Központi védelem: épület-felügyeleti rendszerrel vezérelt, előriasztással működő gázzal oltó berendezés (ARGONITE vagy NOVEC 1230), a könyvpiramis szintenkénti fűstszakasz kialakításával.

- Helyi védelem: épület-felügyeleti rendszerrel vezérelt, kisebb egységekre osztott helyi tűzoltó rendszerek a teljes védendő felületre (pl.: Fire-Place, PASZ47)

Ezzel a koncepcióval az értékes könyvállomány tűzvédelmét úgy tudjuk megoldani hogy a víz károsító hatását kizárjuk, tűz esetén annak keletkezésének pillanatában az oltás megkezdődik.

További koncepcionális elem hogy a könyvpiramisok külön - „virtuálisan leválasztott” – tűzszakasz, melynek minden szintjéről négy helyen közvetlenül az önálló tűzszakaszként kialakított füstmentes lépcsőházba lehet menekülni. Így a kiürítési idő jelentősen rövidíthető.

Természetesen a hagyományos sprinkler illetve vízköddel oltó berendezés alkalmazása is tervezzük az egyéb helyeken.

Elhelyezés, környezet, tűztávolság:

Az épület középmagas kategóriába tartozik. Az épület körül mid a négy oldalon tűzoltójárművek megközelítésére és működésére alkalmas, a terhelésnek megfelelő tűzoltási mentési terület kialakítható. A szomszédos építményekhez viszonyított tűztávolság biztosítható

Tűzveszélyességi osztályba sorolás:		 „Tűzveszélyes” jelzése„C”

Tűzállósági fokozat:				 Követelmény: III.  Tényleges: II.

Tűzterhelés: A 2/2002. (I.23.) BM rendelet (továbbiakban: R.) 5.sz. melléklet I/7 fejezet M1 táblázata alapján:

iroda		300 MJ/m2

könyvtár		800 MJ/m2

Épületszerkezetek megfelelőségének vizsgálata az R. 5.sz. melléklet I/3. fejezet 1. jelű táblázat (1987M) alapján (2<n<5) II. tűzállósági fokozatot alapul véve

| Épületszerkezetek | Követelmény | Tényleges | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| Teherhordó falak, pillérek, oszlopok 40 cm vb. oszlop Min. 20 cm vb. | nem égh. 2,0 óra | nem égh. 2,5 óra nem égh. 4,0 óra |  |
| Tűzgátló falak, lépcsőházi falak a) min. 20 cm vtg. vb. | nem égh. 1,0 óra | nem égh. 4,0 óra |  |
| Tűzfalak | nem létesül |
| Nem teherhordó külső tér-elhatároló falak nyílás nélküli | nem létesül |
| Válaszfalak 10 cm vtg. válaszfallap 2 rtg. gipszkarton | nem égh. 0,2 vagy neh. éghető 0,5 óra | nem égh. 1,8 óra nem égh. 0,5 óra |  |
| Tűzgátló födémek a) 22 cm vtg. vb. | nem égh. 1,0 óra | nem égh. 1,5 óra |  |
| Pince és alagsor feletti födémek a) 22 cm vtg. vb. | nem égh. 1,0 óra | nem égh. > 1,0 óra |  |
| Emeletközi födémek a) 22 cm vtg. vb. | nem égh. 0,75 óra | nem égh. 1,5 óra |  |
| Tetőfödémek tartószerkezetei a) 22 cm vtg. vb. | nem égh. 0,75 óra | nem égh. 1,5 óra |  |
| Tetőfödémek térelhatároló szerk. a) 22 cm vtg. vb. | nem égh. 0,5 óra | nem égh. 1,5 óra |  |
| Lépcsők és lépcsőpihenők tartószerkezetei 15 cm vtg. vb. | nem égh. 0,75 óra | nem égh. 1,0 óra |  |
| Fedélszerkezet | nem létesül |

Tűzszakaszok:

I.	tűzszakasz:	-1 szint (gépkocsi parkoló szintje) – a füstmentes lépcsőházak, az előadótermek pincei		alapterületeinek és a kapcsolódó helyiségeinek kivételével

II.	tűzszakasz:  	kiszolgáló épületrész (déli pengeépület)  - a füstmentes lépcsőházak kivételével

III.	tűzszakasz:	könyvtártér (a társadalomtudományi-és a közművelődési szakgyűjtemény)

IV.	tűzszakasz	a füstmentes lépcsőházak

V.	tűzszakasz	a tömör raktárak

VI.	tűzszakasz:	a fokozottan védendő gépészeti terek (pl.: sprinkler gépház)

6.7	Egyéb épületszerkezetek tűzgátló elválasztások:

A tűzszakaszokat egymástól tűzgátló falakkal, födémekkel, ajtókkal, illetve tűzgátló csappantyúkkal és tűzterjedési gátakkal választjuk el.

A kiürítési útvonalak burkolatai „nem éghető”-ek lesznek, illetve a padozat „nem éghető aljzaton mérsékelt lángterjedésű” is lehet.

Az „A-C” tűzveszélyességi osztályba tartozó tároló helyiségek ajtajai „nem éghető” 0,5 óra tűzállósági határértékkel kerülnek kialakításra.

A fal-, illetve födémáttöréseket az adott szerkezet tűzállósági határértékének megfelelő „nem éghető” anyaggal tömítjük.

A tűzszakaszok között a homlokzati tűzterjedési határokat biztosítjuk.

Kiürítési útvonalak:

A tűzszakaszok elhagyása a négy darab füstmentes lépcsőházakon illetve a főbejárati és vész-kijáratokom keresztül biztosított. Kiürítési útvonalakon az ajtók a kiürítés irányába nyílnak. Tolóajtók esetében pánik vasalattal ellátott ajtókat tervezünk.

Oltóvíz, fali-tűzcsapok:

A (számítások alapján) szükséges vízmennyiséget az épület 100 méteres körzetén belül kell biztosítani.

Az OTSZ 50.§ (1) bekezdés c) pontja alapján falitűzcsap hálózatot kell létesíteni szintenként és tűzszakaszonként legalább 1-1 falitűzcsap leágazással. A falitűzcsapok típusát, helyét és számát legkésőbb a kiviteli tervek készítése során az illetékes tűzoltó parancsnoksággal egyeztetni kell.

Hőellátás:	Az épület hőellátása a meglévő városi hőtáv rendszerről történik.

Hő- és füstelvezetés:

A I. és III. tűzszakaszok füstelvezése gravitációs. A könyvtártérben a könyvpiramisok belő szintjei önálló füstszakaszként lesznek kialakítva a gázzal oltó berendezés területi megosztása céljából. A IV. és V. tűzszakasz füstelvezetése gépi úton történik.

Tűzjelzés:

A módosított OTSZ 42.§ (1) bekezdés, illetve a 4. jelű melléklet 2.2. szakasza alapján tűzjelző berendezés létesítése szükséges. A berendezés kiviteli terveit külön eljárás keretén belül kell egyeztetni és engedélyeztetni a tűzvédelmi szakhatósággal, illetve hatósággal.

Vezérlések:

A tűzjelző berendezés az alapfunkcióján túl általános épület felügyeleti funkciót is ellát, ezért  jelére:

- a kiürítésre számításba vett, de üzemszerűen lezárt ajtók nyithatóvá válnak

- a nem védett (nem tűzvédelmi célú) gépészeti berendezések leállnak. A mozgássérültek egyik tűzszakaszból a másik tűzszakaszba való alternatív menekítése az önálló tűzszakaszként kialakított füstmentes lépcsőházak biztonsági liftjeihez a –szintmagasság áthidalása nélkül- a hidakon keresztül történik.

TERÜLET KIMUTATÁS, EGYÉB MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

Tervezési terület:	36 044 m2

Tervezett épület területe:	6325 m2

Beépítési %:	18 %

Burkolt felületek:	18.129  m2

Zöldfelületi mutató:	11.590 m2;  32 %

Parkolók száma épületen belül:	150 db

Parkolók száma épület előtt (50 m-es zóna, telken bellül):	112 db

|  | Hasznos alapterület(m2): | Teraszok(m2): | Parkolók(m2): | Összesen: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1.szint | 1578 | 0 | 3665 | 5243 |
| Földszint | 4600 | 0 | 0 | 4600 |
| 1.emelet | 3548 | 286 | 0 | 3834 |
| 2.emelet | 2531 | 145 | 0 | 2676 |
| 3.emelet | 1728 | 0 | 0 | 1728 |
| 4.emelet | 1100 | 9 | 0 | 1109 |
| 5.emelet | 380 | 1217 | 0 | 1597 |
| Összes m2: | 15465 | 1657 | 3665 | 20787 |
| Teraszok+Parkolók m2 : |  | 5322 |  |

# Text boxes

|  | Közművelődési szakgyüjtemény | Társadalomtudományi szakgyüjtemény | Tömör raktár |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szabad- polcos és olvasótér | Gyermek-könyvtár | Nemzeti- ségi gyüjt. | Ability | Csorba Gy. Helyt. gyűjt. stb. | Szabad- polcos és olvasótér | "Georg Brunner" | Erópai dokument. kp. |  |
| -1.szint |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 fm |
| Földszint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.emelet | 302 fm | 50 fm | 81 fm |  |  | 234 fm |  |  | 504 fm |
| 2.emelet | 239 fm |  |  | 11 fm |  | 46 fm |  |  |  |
| 3.emelet |  |  |  |  | 142 fm |  |  | 36 fm |  |
| 4.emelet |  |  |  |  | 64 fm |  | 14 fm |  |  |
| Összesen: | 541 fm | 50 fm | 81 fm | 11 fm | 206 fm | 280 fm | 14 fm | 36 fm | 529 fm |
| Mindössz.: | 839 fm+50fm (120-as) | 330 fm | 529 fm |
| Kötetszám: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1169 fm polc x 325 = 379.925, kötet |  |  |  |
|  | 50 fm gyerekpolc x 170 = 8.000, kötet |  |  |  |
|  | 2 x 529 fm tömörraktár x 325 = 343.850, kötet |  |  |  |
| Összesen: | 731.775 kötet |  |  |  |