Pécsi Konferencia-és Koncertközpont

MŰSZAKI LEÍRÁS

TERVEZÉSI HELYSZÍN:

Balokány-ligeti közpark mellett fekvő PVTC sporttelep (teniszpálya) és az Universitas utca – Zsolnay utca közötti tömb

ELŐZMÉNYEK:

A tervezett konferencia- és kulturális központ regionális feladatokat is ellátó fejlesztés - koncepcionális alapja az Európa Kulturális Főváros 2010 (továbbiakban EKF 2010) pécsi pályázatának. Az új létesítmény meghatározó része lesz ennek a történelmi Belváros és a Zsolnay gyár együttese között eltervezett keleti városközpont kulturális célú bővítésnek.

A tervezésnél a terület egészére vonatkozóan figyelembe vettük a meglévő lehetőségeket a Búza tér, 48-as tér és a Zsolnay-gyár közötti tengelyt, beépítési és közlekedési  szempontból. A városi és fejlesztési összefüggések a telepítési koncepció összefüggéseiben a helyszínrajzi tervlapon részletesen szerepel. Az új kulturális központ a városfejlesztési stratégia céljainak megfelelően képes lesz megindítani a tágabb környezet funkcionális és minőségi felértékelését. A tervezésnél figyelembe vettük, hogy a terület a városközpont kiterjesztésének egyik első lépéseként fokozatosan kerül fejlesztésre.

A környezettel való kapcsolat kialakításánál elsődleges szempont volt az épület belváros felőli gyalogos és autós megközelítése valamint a parkkal való kapcsolata. A tágabb tervezési területre kiterjesztve a park funkciót a belváros felől megérkezők részére egységes látványként tárul fel a parkban úszó épületek között a pkk tömbje.

ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ

Az együttes építeszeti kialakítása az európai trendekre reflektálva markáns, kortárs, időtálló megjelenést hordoz, mely Pécs Európa Kulturális Fővárossá válásával egyidőben elhelyezheti a várost Európa kortárs építészeti térképén is. A főtömeg határozott megjelenése kontrasztban van a többi, nagy magasságot nem igénylő funkció terepszerű kialakításával, mely a komplexumot a környezetbe , a parkba illeszti. Ez a kontraszt fokozza a hangversenyterem megjelene okozta feszültséget egy olyan környezetben, ahol bármilyen gyengébb építészeti gesztus, a környezetbe való „beilleszkedésre” tett kísérlet eleve kisszerű, halálra van ítélve. Az alapforma egyszerű kő anyagú téglatest, melyet mint egy travertíno mészkőtömböt számos kisebb-nagyobb bevágás, üreg tagol, de úgy, hogy a forma még mindig jól felismerhető. A nyílások a kilátási irányokra néznek. Ez a szabdalt doboz rejti a hangversenyterem kissé amorf, nemes anyaggal, kerámiával burkolt kelyhét. Anyaghasználatot a Pécsre jellemző természetes anyagok (kő, fa ) mellett a Zsolnay épületkerámia újszerű alkalmazása jellemzi. A kerámia modern, nem ornamentikus  alkalmazása az épületen amellett, hogy megrendelést biztosít a gyárnak, későbbi ismertsége révén a Zsolnay épületkerámia reneszánszát jelentheti. Az építészeti koncepció inkább a belső térre és az onnan való kilátásra konkoncentrál.

A koncertterem telken való elhelyezésnél fontos szempont volt a vasúttól a kellő távolság megtartása mellett a város felől feltáruló látvány, ezért a telek városközpont felőli pontjára helyeztük el a koncertterem tömbjét. Az épület emblematikus megjelenése, reprezentálja Pécs város kulturális szerepét az EKF 2010 évi rendezvénysorozata kapcsán. A koncertterem bevilágító hasítékokkal tagolt szögletes tömbje a parkot rámpával összekötő multifunkcionális épület-plató fölé magasodik. A platóban kerültek elhelyezésre a konferencia- és kulturális, valamint a koncertteremhez kapcsolódó funkciók, a rámpa alatt pedig a parkolók kerültek elhelyezésre. A plató a park fele parkban úszó városi térként a város fele pedig épületként jelenik meg. Az út felől a platóból kávézó emelkedik ki, az út felé zártan a kiemelt tér felé nyitottan, megadva a vizuális lehatárolást a még bizonytalan időre nagy forgalommal terhelt főúttól. A helyiségek négy fő funkció köré szerveződnek a Pannon Filharmonikusok székháza és próbatermei, Konferencia-és Koncertközpont és irodaháza, hangversenyterem, színpad és kiszolgálóterei és közönségforgalmi területek.

A helyszín adottságaiból kiindulva az épület kiemelt platón helyezkedik el, egységes tömbben  monolitikus megjelenésével markánsan elkülönülve közvetlen környezetétől, mint a környék és a város leendő felemelkedésének egyik fontos katalizátora. Fontos ez a kiemelkedés, egyrészt az épület bejárati szinje így az út fölé kerül, ami igen kívánatos, másrészt az előcsarnokból és a nagy foyerből jó kilátás nyílik a parkra, és a Zsolnay negyedre.  Az előcsarnok így egy, a forgalomtól elemelt térről nyílik, mely tágabb környezetébe illesztve a meglévő park részévé válik. A „kőtömb”, a hangversenyterem, a közösség és a város egyik fontos társasági találkozó helye lesz, ezt az építészetének önmagában hordoznia kell. A park szolgáltatja ehhez a méltó hátteret. A tetőszinten kialakított kiátóterasz ill. nyílvános étterem, ahonnan remek kilátás nyílik a belvárosra, a Zsolnay negyedre, és a Mecsekre, szintén ezt a demokratikus, közösségi  funkciót kívánja hangsúlyozni.

A kiválasztott telek adottságaitól figyelembe véve a plató összeköttetést teremt az információs blokk és a PKK-t körülvevő természeti környezet között, mely nemcsak az épület és az azt körülvevő tér építészeti egységének kialakítását segíti, hanem a PKK funkciójának szélesebb körű kihasználását is lehetővé teszi (kisebb szabadtéri rendezvények lebonyolítása).

Az koncertterem otthont nyújt a Pannon Filharmonikusok zenekarának, kiváló akusztikájú hangversenyteremmel kiszolgálja a koncertigényeket és a zenekart, és a platóban elhelyezett többcélú létesítmény kulturális rendezvényeket, konferenciákat szervező központja. A tervezésnél szem előtt tartottuk, hogy egyszerű és világos módon szervezett tércsoportok biztosítsák az épület használóinak differenciált igényeit, és hosszútávon a működtetés gazdaságosságát.

KÖRNYEZETI, TÁJÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ

A fejlesztés keretében a Balokány-ligetben a park rehabilitációja mellett új funkciók kerülnek elhelyezésre. Ezáltal a ligeten keresztül a történelmi belváros valamint a leendő Zsolnay Művészeti Negyed között létrejön Pécs új kulturális tengelye, felértékelve a környék státuszát.

A koncepció rövid távon a Zsolnay úton a 6-os út forgalmának megmaradásával számol, ezért a városközpont felőli gyalogosforgalmat szintben elválasztva felüljáróval vezetjük a területre a Búza tér felől. Itt a liget tulajdonképpeni bejáratánál a jelenlegi bizonytalan építészeti nívójú kereskedelmi együttes (benzinkút, stb.) elköltöztetésével számoltunk -  a  településrendezési tervben meghatározott céloknak és eszközöknek megfelelően, ill. ezek kiterjesztésével (közpark kialakítása, elővásárlási jog) - ennek megvalósításához Pécs városának bizonyára rendelkezésére áll megfelelő méretű és elhelyezkedésű csereingatlan kompenzációs célra.

Az értékesebb faállomány megtartása mellett a liget teljes területére kiterjedó tájépítészeti koncepció készül, megtartva apark alapvető ligetes jellegét. A gyalogos forgalom a terepből kialakított "dűnék" között készülő sétányokon  halad. Ezekben kerülnek elhelyezésre a parkba illő funkciók: művészkávézó, klub, nyilvános wc, stb.

Balokány-liget keleti oldalán fekvő meglévő strandfürdő területén a település szerkezeti terv  lehetőséget ad egy a mai igényeknek megfelelő fürdő kialakítására, a műemlék épület megtartása mellett.

A területet keletről a Zsolnay Művészeti Negyed határolja. Valószínüleg itt, a gyárépületek között is szükség lesz szintben elválasztott gyalogosátjáróra, de ez már a jelenlegi tervezési területen kívül esik.

A kialakuló és meglévő-megújuló funkciók fényében szükséges lehet felülvizsgálni a meglévő autóbuszmegállók helyét valamint a járatstruktúrát, közlekedéstervezői vizsgálat alapján.

A vasúti védőzónán belül a töltés mellett a rendezési tervben jelölt helyen feltáró-szervízút alakítandó ki, így kiszolgálva a Tudásközpontot, a diákszállót, a Konferencia- és Koncertközpontot (és adott esetben a fürdőt is).

A kialakítandó tájépítészeti elemek dűnékben közösségi és szabadidős funkciók pl.  klubok, kávézó, stb. elhelyezhetőek. Ezek az elemek egyben az együttes zajvédelmét is szolgálják a vasút ill. a forgalmas főút felől. A parkban lévő tó kontúrját a koncepciónak megfelelő módon alakítottuk át.

KÖZLEKEDÉSI KONCEPCIÓ

A közlekedési koncepciót a meglévő adottságok, és a hosszútávú fejlesztési koncepció figyelembevételével alakítottuk ki. A városközpont felől érkező gyalogos a parkban tovább sétálva érhetik el a látogatók az épületet. Az autósok koncertterem mellett elhajtva, egy a főúttal párhuzamos szervízútról hajthatnak be a 2 szintes parkolóba. A gazdasági bejárat a plató hátsó homlokzatán helyeztük el. A teherfeltöltést a kisebb szállítójárművek (konyha, szerviz, stb.) a pinceszinti mélygarázsból biztosítjuk, a kamionos feltöltés az épület oldalán a felszínen történhet. A szervízutat egyik oldalról felszíni parkolók, buszparkolók, a másik oldalról dupla fasorral közrefogott kerékpár, ill. gyalogosút szegélyezi. A kerékpárút a parkot érintve a Zsolnay negyed és a városközpont között húzódik. Az épület és részben a park alatt 200 db parkolóhely létesül, a felszínen csak csekély számú parkolóhely és busz várakozóhely kerül kialakításra. Hosszútávon a vasúti védőzónán belül a töltés mellett a rendezési tervben jelölt helyen feltáró-szervízút alakítható ki, így kiszolgálva a Tudásközpontot, a diákszállót és Konferencia- és Koncertközpontot is.

FUNKCIÓK

Az épületegyüttes építészetileg és funkcionálisan három fő egységre bontható, a platóban lévő konfereciaközpontra, a hangverseny terem tömbjére, mely a harmadik egységet, az irodaszárnyat is magába foglalja. Az épület alatt és részben a terep alatta kiszolgáló funkciók kaptak helyet.

A Pannon Filharmonikusok székháza és próbatermei

A PFP székháza az irodahelyiségeivel saját bejárattal rendelkezik, mely egyúttal ellátja a PKK dolgozói bejárat szerepét is, a két intézmény egy helyen lévő de külön üzemeltethető portával rendelkezik. Igy az épület lezárhatósága, ellenőrizhetősége jelentősen javul. A művészbejáró a PFP irodai bejáratánál, a színpad mögött található, innen gyorsan és egyszerűen elérhetők az öltözők és az irodák egyaránt. A székház épületszárnya a PFP nagy próbatermével és a szólampróba helyiségekkel kapcsolódik a hangversenyterem tömbjéhez a PKK kiállító terét közrefogva. Az irodák és az öltözők a hangversenyterem mögött, attól szerkezetileg elválasztva, de egy magasabb tömbben kaptak helyet. A szólampróba helyiségeket úgy alakítottuk ki, hogy azok egy konferencia esetén szekciótermekként működjenek, így a PFP nagy próbatermével együtt a Pécsi Konferencia-és Koncertközpont a mai igényeknek megfelelő kongresszusok befogadására alkalmas anélkül, hogy a zenekar munkáját veszélyeztetné. A szólampróba helységek természetes megvilágítást kapnak a park felőli üvegfalon keresztül, amennyiben szükséges az üvegfal elé az akusztika javítása érdekében táblás mobil akusztikai burkolat húzható, ebben az esetben felülvilágítón érkezik a természetes megvilágítás. A termek  zárható, külön folyosóról nyílnak, mely kapcsolatot tart a konferencia kiállító helyével és a PFP székházzal is.

A működtetés irodaterei az épület hátsó szekciójában, a hangversenyterem művészbejárata felöli oldalon helyezkedik el, közvetlen kapcsolódási felülettel a művészeket kiszolgáló helyiségekhez. Az üzemeltetés irodaházának hely igényét az üzemeltetést végző szervezet típusától függetlenül, alapvető funkciók szerint gondoltuk végig, ugyanis e megoldás lehet egyedül időtálló.

A nézőtér tagolt kialakítása optikailag mobil befogadó képességűvé teszi a termet (650fő – 1220fő)

A próbatermek kialakításának tervezési szempontjai: a hangversenyteremmel megegyező akusztikai környezet biztosítása,  a próbahelységek egymástól is tökéletes hangszigetelése, természetes fény a teremből kezelt hangfelvevő/lejátszó rendszer.

A hangversenyterem, színpad és kiszolgálóterei

Az információs blokk az épület főbejárata felöl található, közvetlenül a hangversenyteremhez kapcsolódva. Az információs blokk az épület teljes többi részétől (székház, irodaház, terem) elkülönített, lezárható, így lehetőség van e rész állandó biztonságos nyitva tartására, funkciójának maximális kihasználására.

A négy fizikailag elkülönülő egység között a különböző rendezvények teremtenek kapcsolatot.

Hangverseny esetén: a hangversenyterem és az információs blokk;

Konferencia esetén: a hangversenyterem, szükség szerint a szólampróbatermek, mint szekciótermek, illetve az információs blokk kerül dinamikus kapcsolatba.

A ruhatár/földszint liftekkel közelíthető meg a onnan pedig az emelten a foyer/ 1.emelet. A foyerből kilátás nyílik a park felett a Zsolnay Művészeti Negyed tömbjére.

A koncerttermet négy szintről lehet megközelíteni. A megközelítési útvonalak mentén kilátás nyílik a város panorámájára és a Mecsekre.

Társművészetek megjelenése a foyer az étteremben és a  konferencia  izgalmas térkapcsolatait még érdekesebbé teszi. A hangversenyterem nézőtére tagolt szerkezeti kialakítású, mely lehetővé teszi az egyes terek fénytechnikai leválasztását,és optikailag mobil befogadó képességűvé teszi a termet, (650fő – 1220fő), így a PKK eltérő fogyasztói keresletet képviselő produkciói során 	„telt ház” érzetet érhetünk el. A nézőteret minden pontján egyenletes, az akusztikai élményt támogató térszerkezet határolja, biztosított a közönség és a művészek tökéletes funkcionális elkülönítése.

A terem mobil telefontól leárnyékolt kialakítású.

A terem ülő és állóhelyeinek rendszere lehetővé teszi a differenciált árképzési stratégiát (zsöllye, földszinti karzat, emeleti karzat, emeleti páholy, állóhely orgonaülés)

A nézőtér minden pontjáról a közönség megfelelő látási pozícióval rendelkezik(emelkedő padozat) mely egyaránt alkalmas a hangverseny, ill. a konferencia funkció számára.

A nézőtér teljesen  hangszigetelt a PKK egyéb tereitől.

A terem bútorzata több órás rendezvény esetén is kényelmes ülést nyújtó, nehéz, karfás székek.

A fogyatékkal élők számára a zsőllye utolsó sorában alakítottunk ki helyet

A diákok számára kialakításában vonzó, árkategóriájában megfelelő hely az állókarzat biztosít.

Konferencia funkció specifikum az írópultos széksor (a szék háttámlájából lehajtható írópult), a mobil  4 nyelvű tolmács rendszer kialakítása, tolmácsfülkék elhelyezése a hangversenyterem környezetében, vetítő hely kialakítása.

Alapvető cél hosszútávon zörejmentes széksorok biztosítása. Mobil széksor esetén komoly veszélyt jelent a rendszeres mozgatás (nehéz, kevés elemből épített székek).

A színpad kialakítása:

-romantikus nagyzenekar+kórus+szólisták kifogástalan elhelyezésére alkalmas színpad

-társművészetek befogadására alkalmas színpad kialakítása

-1 m magas a zsöllye  padlószintjéhez illetve az első sorhoz viszonyítva

-süllyedő pódium bővítéssel változtatható, az aktuális produkciónak megfelelő, 3 különböző alapterületű színpad: kis színpad (szólóest, kamarazenekar, kórushangverseny),közepes színpad (romantikus nagyzenekar),nagy színpad (romantikus nagyzenekar + kórus)

-süllyedő zongorakiemelő

-a különböző színpad méretek pódium emelésének mobil kialakítása a színpad mélységének irányában a hangszeres összeállítás illetve karmesteri igény szerint, a színpad oldal irányában A vonós kar is lépcsőzetesen emelhető

-biztosított a színpad 4 pontú megközelíthetősége a művészek számára, a zenekari művészek a színpad hátsó részén bal és jobb oldalon, a karmester és a szólisták a pódium elején bal és jobb oldalon.

-a zenekari öltözőkből direkt útvonal a színpad bejáratokhoz 60-150 művész hangszerekkel

-a nézőtér felöl oldalanként egy-egy lépcső vezet fel a színpadra

-a nagyszínpad mögött zenekari gyülekező (hangoló), művész foyer található

-a süllyedő pódium bővítéssel zenekari árok alakítható ki a scenizált oratórikus művek, (opera), filmvetítés előadásokhoz

-a nagyszínpad fölött kivetítő (opera szöveg, konferencia funkció) található

-hangszerraktárat a színpad közvetlen környezetében alakítottuk ki

-a színpadhoz teherlift készül.

Az orgona jellemzői: regiszterek száma: 70 ,szélesség: 12 m,mélység: 6m,.magasság: 12m

A színpad kialakítása:

-romantikus nagyzenekar+kórus+szólisták kifogástalan elhelyezésére alkalmas színpad

társművészetek befogadására alkalmas

-1 m magasa  zsöllye padlószintjéhez illetve az első sorhoz viszonyítva

-süllyedő pódium bővítéssel változtatható, az aktuális produkciónak megfelelő, 3 különböző alapterületű színpad

-kis színpad (szólóest, kamarazenekar, kórushangverseny)

-közepes színpad (romantikus nagyzenekar)

-nagy színpad (romantikus nagyzenekar + kórus)

-süllyedő zongorakiemelő

-a különböző színpad méretek pódium emelésének mobil variálhatósága a színpad mélységének irányában. Hangszeres összeállítás illetve karmesteri igény szerint

-a színpad oldal irányában a vonós kar is lépcsőzetesen emelhető

-a színpad valamennyi pontján kiváló akusztikai, látási feltételek

-négy pontú megközelíthetősége a művészek számára

-zenekari művészek a színpad hátsó részén bal és jobb oldalon

-a karmester és a szólisták a pódium elején bal és jobb oldalon

-a zenekari öltözőkből direkt útvonal a színpad bejáratokhoz

-a nézőtér felöl oldalanként egy-egy lépcső felvezetés a színpadra

-a nagyszínpad mögött zenekari gyülekező (hangoló),

Kis színpad:

-zenei funkció: szólóest, kamarazenekar, A capella, scenizált előadás,egyéb funkció:filmvetítés

-színpad méret:  16m x 9m

-színpad kialakítás és pódium szükségletek zenekar számára: 2 sor zenekar színpadon + 4 sor zenekar pódiumon

-mélység: 1.4 – 1.6 m,magasság: 15-30 cm

-színpad és pódium kialakítása capella (kórus) számára:1 sor kórus a színpadon + 3- 7 sor kóruspódium, mélység: 1m, magasság: 15cm-30 cm, kóruspódium kiemelő: 16m x 2.5m, zongorakiemelő:3.7mx2.5m, a pódium bővítések mínusz szintű állásával zenekari árok kialakítása

Közepes színpad:

-zenei funkció: romantikus nagyzenekar+zongora,+kórus

-színpad méret: 16m x 14m ( alap színpad + első süllyedő pódium bővítés)

-színpad kialakítás és mobil pódium a zenekar számára: 2 sor zenekar a színpadon + 6 sor zenekar mobil pódiumon,mélység: 1.4m – 1.6m,magasság 15cm – 30cm

-színpad kialakítás és mobil pódium szükséglet zenekar és kórus számára: 2 sor zenekar színpadon +4 sor zenekar mobil pódiumon + 4 sor kóruspódiumon, mélység: 1m–1.4m–1.6m, magasság: 15cm–30cm-45cm

Nagy színpad:

-zenei funkció: romantikus nagyzenekar + kórus ( oratórikus repertoár)

színpad méret: 16m x 14m + 17m x 2.5m (alap színpad + első + második süllyedő pódium bővítés)

-színpad kialakítás és mobil pódium szükséglet zenekar számára: 2 sor zenekar a színpadon +7 sor zenekar mobil pódiumon, mélység: 1.4–1.6mmagasság: 15cm–30cm

-színpad kialakítás és mobil pódium szükséglet zenekar, szólisták és kórus számára: 2 sor zenekar a színpadon+5 sor zenekar mobil pódiumon +4sor kórus pódiumon, mélység:1m-1.4m–1.6m–2m, magasság: 15cm–30cm–45cm

Zenekari árok

-zenei funkció: scenikus oratórium, opera, film zene előadás

-romantikus opera zenekar befogadására alkalmas tér ( 45-50 zenekari művész)

-a kialakítás három összetevője: kis színpad alatt fix módon kialakított tér (3 méteres belmagasság), első süllyedő pódium bővítés mínusz állásban, második süllyedő pódium bővítés mínusz állásban

Akusztikai paraméterek tervezési elvei

-a terem utózengési idejének a közepes frekvenciatartományban (250-2000Hz) 1,2 és1,8 sec között a kell lennie

-a továbbtervezés során akusztikai terv részletezze, hogy stabil vagy mozgatható akusztikai elemek rendszerével hogyan biztosítható ez az utórezgési idő.

-a kialakítás szempontjai: a zenekar fölötti  elhelyezés, a hangvető egyúttal tartószerkezete a világításnak, mikrofonoknak, a scnenikai eszközöknek (ponthúzók) is,a változatos zenei repertoár akusztikai igényeinek megfelelő kialakítás

# Az ideális akusztikai adottságok elérése érdekében tervezés kiindulópontja a zengő tér volt.

# A hangversenyterem mintegy 2 másodperces utózengési ideje ideális viszonyokat teremt komolyzenei hangversenyek megrendezésére.

# Míg a diffúz zengést, amelyet a klasszikus opera- és színháztermekben a tagozatok, stukkók, és egyéb finom díszítések, plasztikák biztosítják, itt a falburkolat felületi diferenciái törik, szórják a hallgatók felé. A vízszintes reflexió céljára két szint középkarzat szolgál. A padlóburkolat és az üléshuzat anyagát is akusztikai szempontok alapján választottuk.

# A hangversenytermet körülvevő, mintegy 40 cm vastagságú betonszerkezet minden külső, esetlegesen zavaró hatást leárnyékol.

# A hangversenyteremben a szellőzés, az épület többi részétől eltérően, akusztikailag csillapított, minimális zajhatással. Így a közönségnek plasztikus hangzásban, intenzív zenei élményben lehet része.

# Utózengés: 2 mp (középérték)

# A hangversenyterem, alakját és a beépített anyagokat tekintve, elsősorban komolyzenei művek előadására van kialakítva. A további akusztikai paraméterek, mint mellékzengési fok és diffuzitás, amelyek az utózengési idő mellett döntőek az akusztikai élmény tekintetében, elsősorban a mennyezet és az oldalfalak hangvető felületeinek kialakításától függenek. A tört, strukturált felületű hangvetők szórják és terelik a hangot a publikum irányába. A nézőtér egy részén halláskárosultak is hallgathatják az előadásokat, indukciós hurok segítségével.

# A nézőtér fölött állítható hangvetők kerülnek beépítésre.

A zenészekhez is elsősorban a mennyezeti hangvetőkről jut vissza hang.

A stúdió és a hangrendszer tevezési  szempontjai:

-fixen beépített, szimfonikus zenekari hangfelvétel készítésére alkalmas mikrofon rendszer

-alapfelszereltségben beépített, stúdióból vezérelt kamera technikával élő közvetítés vagy felvételek készítésének lehetősége

-közvetítő kocsi számára kiépített technikai rendszer, csatlakozók

-színpadhang az épület valamennyi pontján, irodájában

-stúdióból vezérelt hangversenytermi projector

Közönségforgalmi területek, információs blokk

Az épület közönségforgalmi bejárata a terepből kiemelt platóról nyílik, az előcsarnok egyesíti mindazokat a funkciókat, amelyek e komplex, differenciált használatából adódnak.Az információs blokkot célszerű volt az épület főbejárata felöl elhelyezni, közvetlenül a hangversenyteremhez kapcsolódva. Az információs blokk az épület többi részétől (székház, irodaház, terem) elkülönített és lezárható, így lehetőség van e rész állandó biztonságos nyitva tartására, funkciójának maximális kihasználására.

Az előcsarnok szintjén kapott helyet a ruhatár, a nagy vizesblokk is. Az előcsarnokba érkezik a föld alatti parkolóból felérkező lift és lépcsőház is. Az előcsarnokból a koncertterem különböző bejárataihoz juthatunk, melyek az előcsarnokból szintben el vannak választva. A zsöllye szintre a bejárat a legnagyobb foyerből adódik, ezen a szinten a terem a közönség számára is körbejárható, így lehetőség nyílik a szünetben a társaságok méltóságteljes vonulására, áramlására. Ezen a szinten a fő büfépult mellett kisebb mobil büfék, dohányzósarkok is kialakíthatóak. Vizuális  kapcsolat biztosított a konferencia kiállító tereivel. A felsőbb szintekre a terem melletti lépcsőházakon és lifteken lehet eljutni, kisebb karzatszinti foyereket érintve.

Az előcsarnokból egy rámpán kereszülhaladva a konferencia és kulturális központ kiállító tereibe lehet eljutni, mely vizuális kapcsolatban is van az előcsarnokkal. Itt az előcsarnoktól térben elválasztva jól működő rendezvényfunkció biztosítható. A tér természetes megvilágítású, flexibilis kialakítású, szeparálható kapcsolatot tart a szekciótermeknek használt szólampróbatermekkel. A tér alkalmas nagyobb fogadások megrendezésére, külön, a gk. tárolón keresztül feltölthető melegítő konyhával rendelkezik.

A négy fizikailag elkülönülő egység között a különböző rendezvények teremtenek kapcsolatot: hangverseny esetén a hangversenyterem és az információs blokk, konferencia esetén a hangversenyterem, szükség szerint a szólampróbatermek, mint szekciótermek, illetve az információs blokk kerül dinamikus kapcsolatba.

A közösségi terek elválaszthatóak egymástól, de össze is nyithatóak, ezzel a differenciált használat széles spektrumával rendelkeznek, az egy nagy rendezvényen és a több, párhuzamosan futókissebben keresztül, a kihasználhatóság ésszerű maximumát biztosítva.

Pécsi Konferencia-és Koncertközpont és irodaháza

A koncertterem mögött a város fele néző homlokzattal kerültek a konferencia központhoz és a koncertteremhez valamint a PFP- hez kapcsolódó irodák. A PFP székház a PKK székházzal azonos bejárattal rendelkezik, melyről önálló közönségforgalmi területtel (lépcsőház, lift) az irodák, a zenekari próbaterem, a zenekari próbateremhez kapcsolódó raktárak elérhetők

Az irodaszárny a  hangversenyteremtől és a szólampróbatermektől illetve a hozzájuk kapcsolódó közönségforgalmi területektől lezárható kialakítású, szerviz folyosóval  kapcsolódik a szólampróbatermekhez és a hangversenyteremhez. Az irodaszárnyban egymástól elkülönített szinten találhatóak a PFP és a PKK, valamint a hangversenyterem működtetéséhez szükséges irodák, öltözők. Az irodablokk tetejére a művészek és a dolgozók számára klubszerűen kialakított éttermet helyeztünk, melyből jó kilátás nyílik a belvárosra és a Mecsekre.

Műszaki, szerkezeti. megoldások

Az épület nagyrészt monolit vasbeton szerkezetű, talajmechanikai szakvélemény  által javasolt alapozással készül. A hangversenyterem független szerkezeti kialakítású, rezgésmentesen csatlakozik az épület többi részéhez. A homlokzati „burok” egyedi kialakítású faltartókból álló dobozszerkezet, vasbeton, vagy acél szerkezetű kialakításban, mely lehetővé teszi a homlokzat  helyenkénti nagyléptékű megnyitását. A tetőszerkezet szintmagas acél rácsostartó a hangversenyterem fölött, melyben még egy technikai szint is helyet kaphat. A konferencia épületrész monolit vasbeton szerkezetű, tetején zöldtetős kialakítású park helyeszkedik el.

Homlokzat, anyagok

A homlokzati anyag vágott mészkő, v. lángolt gránit, később kerül a lehetőségek ismeretében kiválasztásra. A hangversenyterem külső burka kívül Zsolnay kerámiával burkolt acélszerkezet, belső burkolata fatábla. A hangversenyterem belső fala megfelelő akusztikai tulajdonságokkal rendelkező anyagokkal burkoltak.

GÉPÉSZET

A vízellátás biztosítása a gépkocsi tárolón keresztül, elektromos kísérőfűtéssel és hőszigeteléssel ellátott új csatlakozó vezeték, valamint fogyasztásmérő kiépítésével tervezett.

A csapadék- és szennyvíz hálózatot a telekhatárig szétválasztott rendszerben tervezzük.

Tüzivízellátás:	Külső oltóvíz igény: A 35/1996. (XII. 25.) BM rendelet szerint méretezve a külső oltóvíz igény: 2.100 l/min. A külső feltalaj tűzcsapokat az épület 100 m-es körzetében telepíteteni kell.

Az épület fűtését a önálló szekunder rendszerben oldjuk meg, külön radiátoros rendszert tervezünk. A szintenkénti és funkcionális szabályozást, modern mérőcsonkos szabályozó szelepekkel tervezzük. A légtechnikai szellőztető berendezések léghevítőinek hőellátása a pinceszinten kialakított hőközpontból történik, a tetőtéri szellőző gépekhez.

Hűtőenergiával üzemel a szellőző berendezés hűtőkaloriferje valamint a az irodákban elhelyezett kétcsöves Fan-coilok. Egyes kiemelt helyiségekben pl.: a számítástechnikai helyiségek, szerver szoba – egyedi, split rendszerű klímaberendezés tervezett.

A külső levegő méretezési értékei: télen		tA =	-15°C		A =	90 %,

nyáron	 tA =	+32°C	 A =	40 %.

A Koncertterm részére külön légtechnikai berendezés készül. A légkezelő a tető szinten lesz telepítve – kültéri kivitelben, hőszigetelő burkolattal.

A próbatermek részére önállóan szabályozható (VAV-változó térfogatáramú rendszer) kiegyenlített szellőzés tervezett, amely a belterű helyiségek kötelező légcseréjét valamint a próbateremben lévő emberek friss levegő igényét biztosítja. A próba, ill. konferencia alatt a rendszer nyitott állapotban van, a szellőzés üzemel. A próba befejezése után, energia takarékossági szempontokból is indokoltan a rendszer túlfutással áll le.

A gépkocsi tároló kb: 200 férőhelyes. A terepből bizonyos mértékben kiemelkedik, így a hő- és füstelvezetést a helyi hatóságokkal egyeztetve természetes úton oldjuk meg, úgy hogy az egymással szemben lévő homlokzaton 2x1m2-es szabad keresztmetszetű fix nyílást létesítünk. A CO elvezetést a hő- és füstelvezetéshez hasonló módon a hatóságokkal egyeztetve természetes úton oldjuk meg a már említett szabad keresztmetszetek használatával.

Berendezések akusztikai követelményei:

A hangcsillapító elemek homlokméretét úgy kell megállapítani, hogy a benne áramló levegő sebessége csak minimális mértékben emelkedjen. Kívánatos lenne a hangcsillapítók szabadkeresztmetszetében a légáramlás sebességét az azt megelőző légcsatornában lévő sebességgel azonos értéken tartani.

Ha a rendelkezésre álló hely ezt nem teszi lehetővé, akkor a szabadkeresztmetszetekben tartandó légsebesség tekintetében irányadó az alkalmazott  hangcsillapító saját áramlási-zaj karakterisztikája ill. annak hiányában a kulisszák közötti légsebesség < 10 m/s alatt tartása.

A külső téri zajimisszió csökkentése érdekében, az előző pontban (a szellőző berendezések általános követelményei) javasolt megoldástól indokolt esetben el lehet térni. Nevezetesen, ha konstrukciós szempontból megvalósíthatatlan a kulisszák légkezelő egységbe történő integrálása, vagy ez a megoldás beruházási szempontból nem tűnik előnyösnek. Azonban, bármilyen szóba jövő megoldás esetén is a berendezés szállítójának garantálnia kell a légkezelő központok esetében a beszívó nyílások síkjában, vagy az elszívó gépegységeknél a kifúvó síkban a feltüntetett A-hangteljesítményszintet.