NYÍLT

# TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

## Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona

## (Budapest VII. Dózsa György út 82/b)

## telephelyek kiváltása,

## új 130 férőhelyes idősek otthona

## (Budapest XVIII. Alacskai út 22.)

## létesítése

Kiíró: 	Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal

Beruházási Ügyosztály

1052. Budapest, Városház utca 9-11.

2007.

TARTALOMJEGYZÉK

- TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

old.

  - A tervpályázat kiírójának megnevezése 	3.

  - A tervpályázat tárgya, célja 	3.

  - A tervpályázat jellege, a vonatkozó jogszabályok megnevezése 	3.

  - A tervpályázaton való részvétel feltételei (alkalmassági követelmények)	3.

  - A tervpályázatról történő kizárás okai	4.

  - A tervpályázat lebonyolításának időtáblázata 	4.

  - A tervpályázati dokumentáció árusítása	5.

  - A helyszíni szemle, a kiírással kapcsolatos kérdések

és ezekre adott válaszok, a pályázati dokumentáció véglegesítése 	5.

  - 1.9. A pályaművek benyújtása 	5.

  - A Bíráló Bizottság összetétele 	6.

  - A Bíráló Bizottság munkája, döntése 	6.

  - A pályamunkák díjazása 	6.

  - A tervpályázat eredményhirdetése 	7.

  - A továbbtervezésre vonatkozó feltételek 	8.

- RÉSZLETES PROGRAM

  - Tervezési feladat 	 8.

  - Helyszín adottságainak ismertetése	8.

  - Tervezési program 	8.

  - Benyújtandó munkarészek, formai és tartalmi követelmények	12.

  - Bírálati szempontok 	13.

- MELLÉKLETEK

  - Címzéslap a tervpályázati csomag feladásához

  - Titkos boríték

  - Adatlap a pályázatok adatainak feltüntetésére

  - Nyilatkozat a továbbtervezésre, és a díjazás szerzők közötti megosztásáról

  - Tervezési terület helyszínrajza

  - Kitűzési vázrajz

  - Magassági felmérés

  - Területismertető talajmechanikai szakvélemény

  - Közmű csatlakozási lehetőségek ismertetése

  - A TERVPÁLYÁZAT KIÍRÓJA:

Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal

Beruházási Ügyosztály

1052. Budapest, Városház utca 9-11.

A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÓJA:

EÜBER Vállalkozó Szervező és Tanácsadó Kft.

1021. Budapest, Hűvösvölgyi út 116.

  - A TERVPÁLYÁZAT TÁRGYA:

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (Budapest VII. Dózsa György út 82/b) telephelyek kiváltása, új 130 férőhelyes idősek otthona (Budapest XVIII. Alacskai út 22.) tervezése, a tervezett épület m=1:200 méretarányú pályázati tervdokumentációjának elkészítése a tervpályázati kiírásban és a dokumentációban foglaltak szerint.

A TERVPÁLYÁZAT CÉLJA:

Kiíró a kiírásban megfogalmazott tervezési program megvalósítására pályázati formában keresi a legjobb tervmegoldást, és ez alapján a feladat tervezésére legalkalmasabb tervezőt.

  - A TERVPÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA:

- A tervpályázat jellege: NYÍLT

- A tervpályázati eljárás formája:  ÁLTALÁNOS ELJÁRÁS

- A tervpályázat: TITKOS

- A tervpályázat lebonyolítása a:

- Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény,

- 137/2004.(IV.29.) Korm. rendelet,

- a Magyar Építész Kamara Tervpályázati Szabályzata,

- valamint a jelen tervpályázati kiírás előírásai szerint történik.

- Jelen pályázati kiírás a Magyar Építész Kamara Tervpályázati Szabályzatának 3. számú 2004./VIII-tól hatályos melléklete felhasználásával készült.

  - A TERVPÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

    - A tervpályázat résztvevője – Pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy lehet:

- aki jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,

- aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,

- akivel szemben a 137/2004. Korm. rendelet 13.§(3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.

- aki – ha magyarországi letelepedésű a pályázó - a pályázat tervezési feladatának elvégzésére – a vonatkozó jogosultsági szabályok szerint – jogosult, azaz a pályázat eredményhirdetéskor E-1 tervezői névjegyzéki besorolással rendelkezik.

- aki –ha Magyarországon kívüli, de EU tagállambeli országban letelepült pályázó-

a tervezési feladat elvégzésére saját országában jogosult és az erről szóló nyilatkozatot a szerzők megnevezéséhez mellékelt borítékba a pályázó elhelyezte, valamint, ha a pályázó a pályázat eredményhirdetésének időpontjában a Magyar Építész Kamaránál regisztrációval rendelkezik.

    - A tervpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 137/2004.Korm. rendelet 13.§(3) szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.

A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek.

    - A tervpályázat résztvevője – a pályázó – az a gazdálkodó (jogi, vagy jogi személyiség nélküli) szervezet lehet,

- amely azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta,

- amely a pályázat szerzőit – a pályázathoz csatolt lezárt borítékban – név szerint megnevezte, és a megnevezett szerző(k) a tervezési feladat ellátására jogosultak,

- amely gazdálkodó szervezet a pályázat eredményhirdetésének időpontjában a szerzőkkel a pályázati feladat továbbtervezésére érvényes szerződéses megállapodással, vagy munkaszerződéssel rendelkezik,

- amely gazdálkodó szervezettel szemben a 137/2004. Korm. rendelet 13.§(4), illetve a megnevezett szerzőre a Korm. rendelet 13.§(3) bekezdésében felsorolt kizáró okok egyike sem vonatkozik.

    - A tervpályázaton a pályázó csak egy pályaművel vehet részt.

  - A TERVPÁLYÁZATBÓL VALÓ KIZÁRÁS

    - A Bíráló Bizottság

- a tervpályázatból a tervcsomag felbontása nélkül kizárja a beadási határidő után postára adott küldeményt, (lásd 1.9. pont végén)

- kizárja a titkosságot sértő pályázatot, (lásd 2.4.3.  pont)

- kizárja a pályázati dokumentációban meghatározott kötelező tartalmi követelményeket nem  teljesítő pályamunkát,(lásd 2.4.1. pont)

- kizárhatja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket,(lásd 2.4.2. pont)

- kizárja az 1.4. fejezetben meghatározott „részvételi feltételek”-et nem teljesítő pályázókat.

    - Amennyiben a kizárás okai ( 1.5.1.e.) ):

- a lezárt borítékok felbontásakor bizonyosodnak be, a Bíráló Bizottság a pályázatok megállapított sorrendjében nevezi meg a díjazott és megvett pályázatokat,

- amennyiben a Bíráló Bizottság utolsó plenáris ülését követő 2 hónapon belül bizonyosodik be a „részvételi feltételek” teljesítésének elmaradása, úgy a kiíró a szabálytalan pályázó eredményét semmisnek tekinti, és ilyen esetben a pályázati díj, illetve megvétel a Kiírónak visszajár.

  - A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA

- Tervpályázat meghirdetése, kiírás árusításának kezdete	2007. június 11.

- Helyszíni szemle időpontja 	2007. július 5. 	10.00 óra

- Kérdések határideje 	2007. július 26.

- Kérdésekre adott válaszok határideje  	2007. augusztus 13.

- Pályaművek postára adásának határideje  	2007. szeptember 27. 24.00 óra

- Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása 	2007. október 26. 10.00 óra

- Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása 	2007. november 26-ig

(munkanapokon előre egyeztetett időpontban)

  - A TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ÁRUSÍTÁSA

A tervpályázati dokumentációt 50 000 Ft + 20% ÁFA = 60 000 Ft (bruttó) összeg ellenében az EÜBER Kft. tervpályázathoz elkülönített 10402166-49545754-48501010 sz. számlájára történő átutalást, vagy postai csekken történő befizetést követően az EÜBER Vállalkozó Szervező és Tanácsadó Kft. (1021. Budapest Hűvösvölgyi út 116. OPNI műszaki osztály épület) 2007. június 11-től – 2007. szeptember 27-ig, hétfőtől – csütörtökig 9.00-12.00 óra között árusítja.

  - A HELYSZÍNI SZEMLE, A KIÍRÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK ÉS EZEKRE ADOTT VÁLASZOK, A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VÉGLEGESÍTÉSE

Helyszíni szemle

A kiíró 2007. július 5-én 10.00 óra kor helyszíni szemlét tart.

Találkozás: Bp. XVIII. Alacskai út – Ganz Ábrahám utca sarok

A szemlén, a kiíró képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik.

#### Kérdések

A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban kérdésekkel

2007. július 26-ig

az alábbi címre feladott ajánlott levélben fordulhatnak a kiíróhoz:

EÜBER Kft. (1021. Budapest Hűvösvölgyi út 116.)

#### Válaszok

A határidőben feladott kérdéseket a kiíró, ill. a nevében eljáró Bíráló Bizottság

2007. augusztus 13.-ig

megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a pályázati kiírás kivételekor megadott címekre postán megküldi.

A kérdésekre adott válaszokkal a kiírás módosulhat.

###### A dokumentáció véglegesítése

A Kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt módosíthatja, kiegészítheti, illetve a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet. Ez utóbbi esetben a kiírás árát az azt megvásárolt pályázóknak a kiíró megtéríti.

1.9.	A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTÁSA

A pályaművek a dokumentációhoz csatolt CÍMZÉSLAP (3.1. sz. melléklet) felhasználásával kizárólag ajánlott postai küldeményként nyújthatók be.

A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik.

A pályaművek benyújtásának határideje: 2007. szeptember 27. 24.00 óra

A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni.

A késve benyújtott pályaműveket a Bíráló Bizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja.

1.10. A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE

Név	Jelölő szervezet

Elnök	Geiger Györgyné 	Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat				Polgármesteri Hivatala

Társelnök	Szőke Zsuzsanna	Magyar Építész Kamara

Szakmai titkár	Maczák Johanna	Főpolgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda

Tag	Durkó Gábor	Budapesti Építész Kamara

Tag	Egervári Márta	Főpolgármesteri Hivatal Városrendezési Ügyosztály

Tag	Druskóczi Tünde	Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Tag	Rusznák Dezsőné	Főpolgármesteri Hivatal Beruházási Ügyosztály

Jogi szakértő 	Dr. Molnár Judit	Dr. Molnár Judit Ügyvédi Iroda

Szakértő	Pesti Györgyné	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona

Szakértő	Kucsera Lajos	Főpolgármesteri Hivatal Beruházási Ügyosztály

Szakértő	dr. Havas Szófia	Fővárosi Közgyűlés Egészségügyi és Szociálpolitikai 		Bizottság

Szakértő	Skultéti József	Főpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Ügyosztály

A Bíráló Bizottság összetételét a kiíró a vonatkozó jogszabályok (Kbt. 158.§(1)-(3), valamint a 137/2004. Korm. rendelet 10.§(1)-(5) előírásait betartva határozta meg.

1.11. A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG MUNKÁJA

A Bíráló Bizottság a vonatkozó jogszabályok (lásd 1.3.), valamint a MÉK Tervpályázati Szabályzata, az Elnök által előterjesztett és a tagok által jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját.

A Bíráló Bizottság döntéseit többségi szavazással hozza, munkájáról a jogi szakértő – ennek hiányában a szakmai titkár - folyamatos jegyzőkönyvet vezet.

A Bíráló Bizottság munkája nem nyilvános.

A Bíráló Bizottság a pályázattal kapcsolatos összegző megállapításait zárójelentésben teszi közzé, részletesen értékeli a megvételben részesülő, illetve a díjazott pályaműveket.

A Bíráló Bizottság döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.

1.12. A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA

A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 18 000 000 Ft áll rendelkezésre.

A díj legnagyobb összege: 	5 000 000 Ft

A megvétel legkisebb összege: 500 000 Ft

A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét.

A díjak és a megvétel összege 20 % ÁFA-t tartalmaznak, és adóköteles bevételek.

A Bíráló Bizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra, vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra, vagy (és) megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság, vagy az építészeti minőség szempontjából csökkent értékűnek minősíti.

A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával.

1.13. A TERVPÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉSE

A Bíráló Bizottság döntése alapján a kiíró:

2007. október 26. 10.00 órakor

a pályázat eredményét kihirdeti, és a pályázati díjakat, illetve a megvételeket a díjazott művek szerzőinek (v. azok meghatalmazottjainak) legkésőbb az eredményhirdetést követő 8 banki napon belül kifizeti.

A díjazásban illetve megvételben részesült pályamunkák szerzőit – a pályázathoz csatolt zárt borítékban közölt címeken – a kiíró az eredményhirdetés idejéről és helyéről levélben értesíti.

A pályázat eredményhirdetése nyilvános.

Kiíró a vonatkozó jogszabály előírásai szerint a pályázat eredményét közzéteszi.

A pályázat zárójelentését a Kiíró mindazoknak postán megküldi, akik a pályázati kiírást megvásárolták.

A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályázatokat a kiíró a pályázónak visszaadja. A pályázó a pályaterv műleírásának végén közölt nyilatkozatban a terv bemutatását megtilthatja. Ez esetben a pályázó az eredményhirdetést követően, ha ilyen nyilatkozatot nem tett, a pályázat nyilvános bemutatása után a kiíró címén veheti át pályázatát. A pályamű azonosítása a feladóvevény ragszáma alapján történik.

A kiíró a díjazásban illetve megvételben nem részesült pályázatokat, az eredményhirdetést követő 30 nap eltelte után megsemmisíti.

A Magyar Építész Kamara a díjazott és megvett terveket az eredményhirdetés után – erre irányuló külön megállapodás alapján - honlapján bemutathatja és a terveket elektronikus formában archiválhatja.

1.14. A TOVÁBBTERVEZÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

A kiíró kötelezettséget vállal, hogy továbbtervezés esetén – építési engedélyezési terv, illetve kiviteli terv - a vonatkozó tervezői szerződést a Bíráló Bizottság által nyertesnek nyilvánított pályamű szerzőjével köti a Kbt. vonatkozó előírásai alapján, amennyiben a pályázó a Kbt-ben meghatározott alkalmassági feltételeknek megfelel.

A továbbtervezésre vonatkozó tervezői szerződést kiíró a Magyar Építész Kamara Építészeti Alkotások Díjszámítási Szabályzata figyelembe vételével kívánja megkötni.  A pályadíj a tovább tervezés díjába nem kerül beszámításra.

A továbbtervezésre vonatkozó jelen feltételek elfogadásáról a pályázóknak nyilatkozatot kell tenni. A 3.2. sz. melléklet szerinti nyilatkozatot egy minden jelzés nélküli fehér C/5-ös postai borítékban kell elhelyezni. A borítékot lezárva kell a pályázati csomagba helyezni.

2.1. TERVEZÉSI FELADAT

A Fővárosi Önkormányzat Dózsa György úti Idősek Otthona telephelyei kiváltására 130 férőhelyes otthon tervezése a helyszín és egyéb feltételek figyelembe vételével, a 2.3. pontban leírt tervezési program (szakmai program) figyelembe vételével.

2.2. HELYSZÍN ADOTTSÁGAI

A terület Budapest XVIII. kerületében, Pestszentlőrinc Ganz  Kertváros nevű településrészen  fekszik, az Alacskai út 22. szám alatt. Helyrajzi száma: 145202, területe: 5534 m2. Az Alacskai úton déli irányban épülő lakópark, nyugati irányban, az út túloldalán 2-3 szintes új építésű lakóházak övezik. A Ganz Ábrahám utca földszintes családi házakkal beépített. Az ingatlan beépítetlen, füves, egykori temető terület. A terepszint déli irányba csökken, a szintkülönbség kb. 2,0 m.

A tervezési terület helyszínrajza, kitűzési vázrajz, magassági felmérés és területismertető talajmechanikai szakvélemény a dokumentáció 3.4. – 3.7. mellékleteiben található.

A közmű csatlakozási lehetőségek ismertetését a 3.8. sz. melléklet tartalmazza

2.3. TERVEZÉSI PROGRAM

Az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 40. § (2) bekezdése értelmében, a szociális intézményekben 20-50 fős gondozási egységet kell kialakítani. Ennek megfelelően az intézményben 2 x 50 fős (az egyik 50 fős egységben az önmaguk ellátására részben  képes lakók, a másik 50 fős egységben a tartós ápolást igénylő ágyban fekvő gondozottak), és egy 30 fős speciális (demens) gondozási egység alakítandó ki.

Az intézmény létesítése során figyelemmel kell lenni a hatályos, vonatkozó jogszabályok előírásaira, az épület helyiségei kialakításánál az 1/2000. (I.7.) SZCSM az irányadó.

A létesítményt szabadon állóan, egy épületben kell tervezni. Az ellátottak által használt területeket (kert, bejárat, közlekedők, helyiségek (beleértve a kiszolgáló helyiségeket is), erkélyek úgy kell kialakítani, hogy azok betegtolószékkel használhatóak legyenek, a mellvédek, korlátok kiképzése a betegtolószékben ülők kitekintését ne akadályozzák.

- Ellátotti helyiségek, gondozási egységenként

  - Lakószobák kialakítása a 3 gondozási egységben

A) 30 fős intenzív (demens) gondozási egység: 	6 db 4 ágyas

3 db 2 ágyas

B) 50 fős gondozási egység (önmaguk ellátására

részben képes lakók részére)	25 db 2 ágyas

C) 50 fős gondozási egység (tartós ápolást igénylő,

ágyban fekvő lakók részére)	12 db 4 ágyas

2 db 1 ágyas

A két ágyas szobák alapterületét 15 m2, a négy ágyas szobák alapterületét 30 m2 nagyságúra szükséges kiépíteni.

Két szobához tartozóan egy közös előtérből megközelíthető fürdőszoba (zuhanyozóval) és külön kézmosóval felszerelt WC.

  - Elkülönítő szoba 	2 db, hozzá kapcsolódó zuhanyozóval, WC-vel, kézmosóval

  - Közös fürdőszoba	2 db (nemenként 1) körüljárható, nyitható fürdőkáddal,	betegemelővel, kapaszkodókkal, pihenő paddal, hajmosó	tállal. Közös előtérből 1 db mozgáskorlátozottak részére is	alkalmas WC, kézmosóval. (A fürdőszobák padlózat	burkolata csúszásmentes kialakítást igényel.)

  - Társalgó	szintenként 1 db, egyenként legalább 25 m2 alapterülettel

  - Dohányzó helyiség	2 db (de legalább szintenként 1 db)

  - Teakonyha	2 db, az étkezési lehetőség biztosításával (de legalább 	szintenként 1 db)

  - Foglalkoztató helyiség	szintenként 1 db, egyenként legalább 25 m2 alapterülettel,	zárható beépített szekrénnyel az anyagok, eszközök	tárolására

  - Nővér szoba	gondozási egységenként 1 db, hozzá kapcsolódó WC-vel, 	mosdóval. A nővérszoba tervezésénél figyelemmel kell lenni 	arra, hogy a lakószobák közelében, a lakószobákra jó 	rálátással helyezkedjen el.

  - Tisztaruha raktár	gondozási egységenként 1 db

  - Szennyes ruha raktár	gondozási egységenként 1 db

  - Takarítóeszköz raktár	gondozási egységenként 1 db

  - Ágytálmosó helyiség	gondozási egységenként 1 db

  - Büfé	a földszinten elkülönítve, raktárhelyiséggel, előtérrel,	ahol a lakók megfelelő körülmények között	tartózkodhatnak.

- Központi egységek

  - Lakók közösségi helyiségei:

  - Ebédlő: 	100 főt befogadó – ketté osztható -  ebédlő a lakók részére,	előterében kézmosók elhelyezésével és nemenként 2-2 db	illemhellyel

  - Ebédlő:	30 főt befogadó helyiség az intenzív gondozási egység	(demens) lakói számára a gondozási egységen belül. 	Külön helyiség a fejlesztő foglalkozásokra, nővérszoba,	stábszoba.

  - Imaterem-könyvtár-zeneszoba:

1 db legalább 30 m2 alapterülettel

  - Fodrász, pedikűr helyiség:

kézmosóval felszerelve

  - Tornaterem 	öltözővel, nemenkénti WC-vel

  - Orvosi rendelő:	központi helyen váróhelyiséggel, a hozzá tartozó WC-vel,	orvosi csapteleppel felszerelt kézmosóval, kezelővel, beépített 	szekrénnyel

  - Vendégszoba	zuhanyozóval, WC-vel

  - Mosó-vasaló helyiség	szintenként

  - Dolgozók közösségi helyiségei

  - Irodák

      - Igazgatói iroda előtérrel, tárgyalóval, WC-vel, kézmosóval

      - Gazdaságvezetői iroda, melyhez rendelten közös előtérből vizesblokkal ellátott 4 db 2 munkahelyes irodahelyiség a könyvelői csoport részére

      - Pénztárhelyiség a megfelelő biztonsági előírások betartására

      - Főnővéri iroda

      - Műszaki vezetői (gondnoki) iroda

      - Mentálhigiénés iroda – közös előtérből egy vizesblokkal 5 helyiség (2 x 1 munkahely és 3 x 2 munkahely)

Az irodák a lakók által is könnyen megközelíthető helyen kerüljenek elhelyezésre.

  - Személyzeti étkező 20 fő részére, tálaló, melegítő és étkező felszereléssel

  - Személyzeti öltöző 2 db (nemenként 1-1) kapcsolódó WC-vel és zuhanyozóval. 	(A női öltöző 60 fős, a férfi öltöző 20 fős.)

  - Üzemeltetési egységek

      - Élelmezésvezetői iroda legalább 15 m2 alapterületen + 1 helyiség az élelmezési adminisztrációt ellátó személyzet (1 munkahely) számára

      - 300 adagos élelmezési üzem előírás szerinti helyiségekkel

      - Központi mosoda 350 kg/nap kapacitással, kapcsolódó mosdóval, WC-vel

      - Központi gyógyszerraktár (2 x 6 m2) helyiség hideg-melegvizes mosdóval, 	hűtőszekrénnyel)

      - Gázüzemű kazánház, elektromos főkapcsoló helyiség, szükség szerinti tartalék	áramforrás biztosításával

      - Műhely 3 db, kb. egyenként 20 m2 alapterületen, WC-vel

      - Szeméttároló 4 db konténer elhelyezésére

      - Veszélyes hulladék tároló – mosható, fertőtleníthető burkolattal, 	hűtőszekrénnyel, takarító eszköz és ruhatárolóval

      - Recepció

      - Gépjármű tároló (két intézményi gépkocsi tárolására alkalmas)

      - Kerekesszék raktár

      - Központi raktár kb. 45 m2 alapterületen

      - Az ellátottak személyes tárgyainak biztonságos megőrzésére alkalmas tároló

      - Irattár

      - Parkolóhely (lakók, látogatók számára, OTÉK 4. sz. melléklet 15. pontja alapján, szükség esetén 50 %-os csökkentés lehetséges)

      - Halottas kamra a kapcsolódó mosdóval, mosható, fertőtleníthető burkolattal

- Egyéb igények, követelmények

  - Az épületen belül a közlekedő folyosók szélessége alkalmas legyen arra, hogy kerekesszékkel közlekedni lehessen, korlát felszerelése is szükséges

  - A lakók által könnyen megközelíthető helyen nyilvános telefonállomás telepítésére kerüljön sor

  - Az épületben a nővérhívó rendszer kiépítése történjen meg, minden, a lakók által használt helyiségből lehessen jelezni, továbbá tűzjelző rendszer telepítése is szükséges

  - Az épület építészeti megoldásai tegyék lehetővé az épületen belüli, valamint az épületbe történő ki- és bejutásnál az akadálymentes közlekedést, illetve amennyiben az épület több szintes – 2 db lift szüksége, a személyszállító lift hordágy szállítására, a második felvonó teherszállításra alkalmas legyen

  - A lakószobákban egy ellátottra minimum 7,5 m2 lakóterület jusson (A vonatkozó jogszabályban megjelölt minimális m2 nagyságtól való eltérést az indokolja, hogy a szobák 2-4 ágyasak és a szükséges berendezési tárgyak elhelyezéséhez legalább ekkora területre van szükség

  - A szobákban és közösségi helyiségekben történjen meg a televízió, rádió és telefoncsatlakozás kiépítése

  - A helyiségek padlóburkolata ne legyen parketta, könnyen tisztítható, meleg burkolatra van szükség

  - A helyiségek kialakításánál – figyelemmel az irodákra is – a természetes fényforrás és szellőzés biztosítása fontos szempont kell legyen

  - Tájékoztató táblák, irányfény elhelyezése szükséges

  - Intelligens tűzjelző rendszer létesítendő

  - A gazdasági bejárat a lakók által használt bejárattól elkülönítetten kell kialakítani

- A TERV KÉSZÍTÉSE SORÁN BETARTANDÓ JOGSZABÁLYOK

Be kell tartani valamennyi érvényes jogszabályt, melyek a tervpályázat tárgyával kapcsolatban hatályosak. Kötelező betartani különösen az építési, közegészségügyi, tűzvédelmi, munkavédelmi előírásokat. Az alábbi felsorolás a teljesség igénye nélkül az érintett legfontosabb előírásokat sorolja fel:

  - 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

  - Az 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

  - 1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól

  - 1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

  - 1997. évi LXXVIII. Törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

  - 1998. évi XXVI. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

  - 1999. évi XLII. Törvény előírásai a nemdohányzók védelmében

  - 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK)

  - 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

  - 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

  - 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

  - 2/2002. (I. 23.) BM rendelet a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról

  - 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól

  - 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. Rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről

  - 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. Rendelet a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról

  - Pestszentlőrinc–Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 12/2007. (III. 27.) Önkormányzati rendelet

  - Akadálymentes közlekedésre vonatkozó előírások

  - 108/2001 (XII. 23.) FVM-GM együttes rendelet a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

  - MSZ-04-206-2:1981 Otthonok, szállások. Szociális otthonok tervezési előírásai

  - Főzőkonyhák létesítésére vonatkozó előírások 80/1999. (XII.28.) GM-EüM-FVM együttes rendelet, HACCP, valamint az MSZ 04-211-88 "Konyhák és éttermek" tervezési előírások

  - MSZ-04-220:1981 Öltözőcsoportok és csoportos illemhelyek tervezési előírásai.

2.4. A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTANDÓ MUNKARÉSZEI, FORMAI KÖVETELMÉNYEK

2.4.1. Benyújtandó munkarészek minimum feltételei

- Helyszínrajz M=1:250 méretarányban, melynek tartalmaznia kell a kertépítési és közlekedési javaslatokat is

- A tervezett épület(ek) alaprajzai M=1:200 méretarányban (tartalmaznia kell az épület főbb méreteit, a helyiségek megnevezéseit, funkcióját, azok jellemző méreteit, berendezési vázlatait)

- M = 1: 50 méretarányú részleteket az épület jellemző lakóegységeiről

- Az épület(ek) jellemző metszeteit M=1:200 méretarányban (melynek tartalmaznia kell az alapvető magassági adatokat (padló, terep, párkány, gerinc, belmagasságok és szintkülönbségek)

- Homlokzatok M=1:200 méretarányban (az épület(ek) jellemző homlokzati magassági adataival)

- Tömegvázlat(ok) az épületről

- Műszaki leírás, mely bemutatja az épület jellemző megoldásait, főbb szerkezeteinek leírását, statikai, épületgépészeti és villamos megoldásokat, a konyha és mosoda technológiát

- A létesítmény adatainak adatlapja, mely tartalmazza az alábbi adatokat:

- Beépített terület (bruttó)

- Beépítettség

- Összes beépített szintterület (bruttó)

- Szintterületi mutató

- Hasznos alapterület (összes nettó)

- A hasznos alapterületből a közlekedőterület nagysága és %-os aránya

- Építmény magasság számított értéke

- Részletes helyiség kimutatás

- Tervezett út és térburkolatok területe, térburkolati mutató

- Zöldfelület tervezett területe, zöldfelületi mutató

- Parkoló számítás

- A pályázók adatait és nyilatkozatát tartalmazó lezárt boríték

2.4.2. Formai követelmények

- A pályaművek munkarészeit 1 (egy) példányban kell benyújtani

- A rajzokat A/1-es kemény hátlapra kell kasírozni, a terek grafikai technikája tetszőleges. Az egyes funkcionális egységek területét jól láthatóan meg kell különböztetni egymástól

- A pályaművekben az épület fő méreteit, területi adatait, a tervezett anyag- és színhasználatot, a tájolást, valamint a léptéket egyértelműen fel kell tüntetni

- A leírásokat nyomtatott számítógépes írással készített A/4 formátumú füzetben kell benyújtani, oldalszámozással ellátva

- A pályázatot pdf formátumban, CD lemezen is be kell adni, melyet papír tokban az ún. titkos borítékban kell elhelyezni

- A tervpályázatot papírba kell csomagolni, melyre a 3.1. mellékletben megadott címzést kell felragasztani

- Ha a beadott pályaterv a szerző szabadalmi oltalom vagy szabadalmi bejelentés alatt álló műszaki megoldását tartalmazza, úgy erről – a megoldás tartalmának megnevezése nélkül – a műleírás elején kell a szerzőnek nyilatkoznia

- Ha a pályázó a díjazásban, vagy megvételben nem részesült tervének nyilvános bemutatását nem engedélyezi, úgy erről a műleírás végén, külön oldalon kell nyilatkozatot tennie.

- A pályázóknak a beadandó pályaművük részeként az ún. titkos borítékban – melyhez a dokumentáció részeként kiadott címzett borítékot kell felhasználni - lezárva a következőket kell benyújtaniuk:

- Kitöltött ADATLAP a pályamű szerző(k) adataival (3.2. melléklet)

- Kitöltött NYILATKOZAT a továbbtervezésre és a pályázati díj szerzők közötti megosztására vonatkozóan (3.3. melléklet)

- Az (esetleges) szakmai oltalom megnevezése

- Jogosultság igazolása a 1.4. bekezdés hatálya alá tartozó pályázók esetén

- A pályázati dokumentációt tartalmazó CD lemez, papír CD borítékban elhelyezve

2.4.3. A pályaművek nem sérthetik a titkosságot. A pályaművet tartalmazó csomagot, az 	egyes munkarészeket névaláírással, jeligével, a szerzőkre utaló emblémával, jellel 	ellátni nem szabad. A pályamű semmilyen, a szerzők vagy azok munkahelyére 	vonatkozó utalást nem tartalmazhat. A titkossági szabályt megszegő pályaművet a 	Bíráló Bizottság az értékelésből kizárja.

2.5. BÍRÁLATI SZEMPONTOK

- A szakmai program igényeinek legteljesebb kielégítése

- A gondozottak egy épületben történő elhelyezése

- Funkció és forma összhangjának elsődlegessége

- Gazdaságos alaprajzi kialakítás, közlekedési területek optimalizálása

- Környezetbe illeszkedés

- Alacsony karbantartási és beruházási költségigényű, korszerű építészeti elemek alkalmazása

- Külső szerkezetek és díszítőelemek esetében a gyakoribb felújítási ciklusokat igénylő fa és faanyagú szerkezetek alkalmazása kerülendő

- Tömegalakítás és anyaghasználat összhangja

- Az épület nap elleni védelménél természetes szellőzést segítő és passzív árnyékoló rendszerek alkalmazása

- Az intézmény külső-belső forgalmi rendjének meghatározása

Budapest, 2007. ………………………….

………………………………………                                  a Kiíró és a Bíráló Bizottság nevében

a Bíráló Bizottság Elnöke

Feladó: 137/2004. (IV.29. Korm rendelet 3. § (2) bekezdés a) – b) pont

EÜBER VÁLLALKOZÓ, SZERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ Kft.

1021. Budapest, Hűvösvölgyi út 116.

TARTALOM:

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (Budapest VII. Dózsa György út 82/b)

telephelyek kiváltása,

új 130 férőhelyes idősek otthona (Budapest XVIII. Alacskai út 22. Hrsz.: 145202)

TERVEZÉSI VERSENYPÁLYÁZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (Budapest VII. Dózsa György út 82/b)

telephelyek kiváltása,

új 130 férőhelyes idősek otthona

(Budapest XVIII. Alacskai út 22.)

TERVEZÉSI VERSENYPÁLYÁZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (Budapest VII. Dózsa György út 82/b)

telephelyek kiváltása,

új 130 férőhelyes szociális otthon (Budapest XVIII. Alacskai út 22. Hrsz.: 145202) létesítése

| NÉV (szakképzettség) | C Í M (lakóhely) | TERVEZÉSI JOGOSULTSÁG ENGEDÉLY SZÁMA | ALÁÍRÁS |
| --- | --- | --- | --- |
| VEZETŐ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ(K): |  |  |  |
| SZAKÁGI TERVEZŐK: |  |  |  |

Alulírott / alulírottak ………………………………………………………………………  a 
………………….………………………………………………………………………………..… 
(cég, székhely) képviseletében, a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (Budapest VII. Dózsa György út 82/b) telephelyek kiváltása, új 130 férőhelyes idősek otthona (Budapest XVIII. Alacskai út 22. Hrsz.: 145202) létesítése tárgyában kiírt tervpályázattal kapcsolatban az alábbi

nyilatkozatot

teszem / tesszük:

1. Kijelentem / kijelentjük, hogy a tervpályázat megnyerése esetén a tervpályázat tárgyát képező létesítmény – a hatályos jogszabályok és szabványok előírásainak megfelelő – engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítését a benyújtott pályamű továbbtervezését:

vállalom / vállaljuk

nem vállalom / nem vállaljuk *

2. Kijelentem / kijelentjük, hogy a tervpályázatra benyújtott pályamű díjazása, illetve megvétele esetén a pályázati díj összegét az alábbi megosztásban kérem / kérjük átutalni:

Szerző	Cím, székhely	Bankszámlaszám	%-os megosztás

Dátum:

Aláírás / Aláírások

* A megfelelő szövegrészt kérjük aláhúzni!