OPPONENSI VÉLEMÉNY

a Budapest, VII. kerület, Nagydiófa u. 14. sz. alatti telken létesítendő 190 szobás szálloda építési engedélyezési tervéről

Tervező:	CITINVEST

Építész tervezők:	dr. Fekete Lajos

Demény András

Előzmények

A szálloda engedélyezési tervét korábban 2008. április 3-án tárgyalta a Központi Építészeti-Műszaki Tervtanács, az opponensi véleményt szintén Korényi András készítette.

A tervtanács állásfoglalása a tervvel kapcsolatban a következő volt:

- Az épület alaprajzi és funkcionális kialakítása megfelelő

- A földszint kisebb átalakítása javasolt

- Az utcai oldalon a magastetős megoldás helyett teraszos visszalépcsőzés javasolt

- A homlokzati téglaburkolat anyagválasztása megfelelő, de a burkolat tervezett megoldása helyett más, korszerűbb formálás javasolt.

Összefoglaló értékelésében a tervtanács főként az utcai homlokzatot érintő átdolgozás után a tervet engedélyezésre ajánlotta.

Ennek alapján a tervező a terveket átdolgozta. Az átdolgozás során az utcai homlokzat megváltozott: az F+4 szint feletti 2 szint teraszosan visszalépcsőzött, és a homlokzati téglaburkolat kiosztását is újragondolták: 3 színárnyalatú téglát alkalmaztak, és a felület a földszinttől a tetőszint felé jellemzően kivilágosodott. A módosított terveket az illetékes hatóságokkal leegyeztették, és az építési engedély kiadásra került. Ez azonban nem emelkedett jogerőre, mert fellebbezés történt.

A következő lépcsőben a fellebbezés elutasítása mellett a hatóságok az engedélyezési eljárást újraindították, melynek során a KÖH – mint szakhatóság – a Nagydiófa utcai homlokzattal kapcsolatban annak újragondolását kérte. A tervező ezért egy újabb – immár harmadik változatot dolgozta ki, melyet a KÖH illetékesei elfogadtak, de mivel ez nem azonos a korábbi engedélyezettel, így került ez a változat vissza a tervtanács elé.

Mivel az épület beépítése, alaprajzi és funkcionális kialakítása nem változott, ezért opponensi véleményemet lényegében a homlokzati kialakításra kellett koncentrálni.

Az utcai homlokzat új motívuma 2-2 szint egymás feletti ablakainak egy keretbe foglalása. Az átadott tervek ennek az alapmotívumnak 2 változatát mutatták: a korábbiak szerint a téglaburkolat síkban volt tartva, míg az újabbaknál kilépve a homlokzati síkból függőleges és vízszintes jellegű motívumok jelentek meg. További eltérés a két változat között az erkélykorlátok kialakításánál, és a homlokzati keretek színénél is jelentkezik.

Véleményem szerint az újabb változat támogatandó a téglaburkolat játékosságával, az egységes üvegkorlátokkal, és az általános emeletek kereteinek tört-fehér színeivel. Ugyancsak támogatom a két visszahúzott tetőszint burkolati színeinek felfelé történő kivilágosodását, és az ottani nyílások kereteinek saját anyagából történő kiképzését.

Az általános emeleti nyíláskeretek, és a párkányok anyagául jó minőségű műkövet, vagy hasonló minőségű anyagot gondolok, de semmiképpen sem vakolatarchitektúrát.

Ugyanakkor javaslom, hogy az épület anyaghasználatának egységesítése érdekében a földszinten kő helyett szintén téglaburkolatot alkalmazzanak.

A tetőszinten megjelenő üvegkorlát elhagyását javasolom, tekintettel arra, hogy az ott lévő extenzív zöldtető karbantartásához ez nem szükséges, hiszen itt közönségforgalom nincsen.

Az épület homlokzati anyaghasználatával kapcsolatban a Nagydiófa utcában körülnézve érdekességként megemlítem, hogy pont szembe, a 13. sz. épületnél, amely F+2 szintes, ugyancsak dísztégla burkolatot alkalmaztak: a földszint vakolat architektúrával, míg a 2 emeleti szint sárga téglaburkolattal, a nyílászárók vörös dísztéglával keretezettek. A 18. sz. alatti háznál szintén téglaburkolatot alkalmaztak.

A tervezett udvari homlokzatokra térve, a belső udvar felé a beépítés paraméterei lehetővé tették, hogy itt visszalépcsőzés nélkül F+6 szintes tömeg alakuljon ki, egyedül a szomszédos, 16. sz. épület tetőgerincének 45 fokos meghosszabbítása miatt volt szükséges a tetőszint visszalépcsőzése. Az utcai homlokzaton megjelenő, jó homlokzati arányokat biztosító motívumok az udvari homlokzaton is változtatás nélkül megjelentek. Véleményem szerint átgondolandó, hogy az egymás felett háromszor ismétlődő keretek nem teszik-e túl monotonná a belső udvari homlokzatokat. Ugyancsak átgondolandó a sötét téglaburkolat teljes homlokzati magasságban történő megjelenése. Elképzelhetőnek tartom a 2 felső szint színben, és nyíláskeretezésben az alsó szintekhez képest eltérő kialakítását, és a homlokzattól idegen körablak elhagyását.

Átgondolandó a negatív sarokban lévő nyílászárók nem teljes keretezése, és a véghomlokzaton lévő folyosóablakoknak a szomszédos szobák ablakaihoz való közelsége miatti homlokzati aránytalanság kezelése.

Összefoglalva

A tervező által legutoljára kidolgozott utcai homlokzat homlokzati motívumai:

- a téglaburkolat plasztikus megmintázása

- a 2 szintenkénti ablakok bekeretezése

- a tetőszintek visszalépcsőzése, és a burkolat színeinek változtatása

a korábban síkban tartott homlokzat gazdagítását, az utcában túlnyomó többségben jelenlévő eklektikus épületek homlokzatgazdag kialakításához jobban igazodó új épülethomlokzatot eredményeznek.

Ugyanakkor a belső udvari homlokzatok átgondolását, az utcai homlokzathoz hasonló változatosabb megjelenést javasolok.

Budapest, 2010. február 16.

………………………………

Korényi András